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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:154-2019-VH/MŠ
Dodatna pojasnila na POVABILO K ODDAJI PONUDBE za EN_ APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČ_154_2019
Prejeta vprašanja: 

1. Ali mora biti poleg respiratorja dobavljena tudi jeklenka za kisik, če da, prosimo za velikost (2L, 3L….?)

2. Pod točko 8 zahtevate pritrditev v nosilni plošči v reševalnem vozilu.

Ali so nosilne plošče že v reševalnem vozilu in če so, čigavega proizvajalca.
3. Ali je potreben certifikat za nosilno ploščo s pritrditvijo po standardu EN1789 ali pa lahko ponudimo ploščo in pritrdišče v lastni izdelavi brez testiranj in varnostnih certifikatov? Vrsta nosilne plošče in pritrditve ima velik vpliv na ceno in seveda varnost.

Odgovor:
1. V ponudbi  je potrebno upoštevati in vključiti tudi reducirni ventil s priklopom za jeklenko. 

 Jeklenka za kisik ni predmet ponudbe.

2. Aparat mora omogočati namestitev na steno reševalnega vozila. Nosilna plošča ni predmet tega povpraševanja (kompatibilno ploščo mora zagotoviti dobavitelj reševalnega vozila).
3. Certifikat EN je obvezen.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 

vanja.herman@sb-celje.si  ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČ_154_2019 do najkasneje 01.04.2019 do 12 ure.
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