###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:437-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Tehtnica za tehtanje kivet na predelavi      N119079              1 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

-	Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

-	Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_tehtnica za tehtanje kivet na predelavi _437_2019 do najkasneje 05.11.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

PREDMET: Tehtnica za tehtanje kivet s krvjo na predelavi     N119079

PREDRAČUN

(oprema,)

| Sklop 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS N119166 | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| 1. Tehtnica za tehtanje kivet na predelavi |  |  |  |  | 1 kom |  |
|  |  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  |  |  | Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Sestavni del in priloga ponudbe .

# Priloga predračuna OBR-2

# Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in  ORIGINALNEGA  potrošnega materiala  potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov  in tehnološke opreme  (npr.MANŠETE, PUHALO,…)

| Zap.št. (1) | Kot proizvajalec (2) | Artikel (3) | Opis (4) | EM (5) | Cena V EUR brez DDV (7) | Stopnja DDV v % (8) | Naziv aparata, model veza (9) | Vnesite ustrezno -material za večkratno uporabo, -material za enkratno oporabo (10) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo materiala drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis materiala ter naziv proizvajalca (11) | Pogodbeni partner (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| TEHTNICA ZA TEHTANJE KIVET S KRVJO NA PREDELAVI N119079 , v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| - Namizna tehtnica za tehtanje kivet s krvjo za umerjanje teže pred vložitvijo kivet v centrifugo | DA | NE |  |
| - Ima CE certifikat | DA | NE |  |
| - Ima oznako »M«, ki kaže, da je za uporabo v medicini in je »zakonsko merilo« | DA | NE |  |
| - Enostavno rokovanje | DA | NE |  |
| - Omogoča zunanjo kalibracijo | DA | NE |  |
| - Možnost nastavitve tare | DA | NE |  |
| - AC/DC priklop | DA | NE |  |
| - Temperaturno območje delovanja 15- 25 stopinj C | DA | NE |  |
| - Digitalni LCD zaslon | DA | NE |  |
| - Tehtalna površina iz nerjaveče pločevine, dovolj velika za postavitev kivete s polno krvjo | DA | NE |  |
| - Merilno območje do 5 kg | DA | NE |  |
| - Napajanje 230 V | DA | NE |  |
| - Natančnost od 0,5 – 1g (tehtanje s tolerančnim območjem) | DA | NE |  |
| - Ima RS232 priključek ali možnost komunikacije preko Bluetooth | DA | NE |  |
| - Enostavno čiščenje in vzdrževanje s sredstvi za dezinfekcijo | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.