###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:438-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI INFORMATIVNE  PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Cerebralno – Somatski neinvazivni monitor za merjenje tkivne oksigenacije

N119015    N119016-interna oznaka naročnika

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ CEREBRALNO – SOMATSKI NEINVAZIVNI MONITOR ZA MERJENJE TKIVNE OKSIGENACIJE_ 438_2019 do najkasneje 06.11.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2, OBR-2/1, OBR-2/2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: CEREBRALNO – SOMATSKI NEINVAZIVNI MONITOR ZA MERJENJE TKIVNE OKSIGENACIJE

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerebralno – Somatski neinvazivni monitor za merjenje tkivne oksigenacije |  |  |  | - kom |  |
| - Dobava potrošnega materiala in materiala potrebnega za delovanje nudene opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
|  |  |  |  | Vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV za čas 7 let ,OBR-5/1 (2) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV v EUR za potrošni material |  |
| Vrednost kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za kompletno vzdrževanje, |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2+3 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2 /1

Ponudnik:__________________________________________________________

Predmet ponudbe: Originalni potrošni material potreben za delovanje nudene opreme  iz OBR-2

| Skupaj vrednost potrošnega materiala za delovanje nudene opreme iz OBR- za 1 leto v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Skupaj vrednost DDV v EUR za obdobje 1. leta |  |
| Skupaj vrednost potrošnega materiala za delovanje nudene opreme iz OBR-2 za 7 let v EUR brez DDV |  |
| Skupaj vrednost DDV v EUR za obdobje 7. let |  |
| Skupaj vrednost potrošnega materiala za delovanje nudene opreme iz OBR-2 za 7 let v EUR brez DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2 /2

Ponudnik:

SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME IZ OBR-2

| 01 |  |  | Letno predvideno število postopkov : 250 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena/enoto brez DDV(3) | Količina potrebna za izvedbo ENEGA postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV % (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 1 leto v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (8) |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 1 leto v EUR z DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (9) |  |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/3.

2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-2/2, v vrstice  stolpca

- (1) vpišete artikel

- (2) vpišete  opis-naziv artikla

- (3) cena/enoto brez DDV

- (4) količina potrebna za izvedbo enega postopka

- (5) vrednost v EUR  brez DDV

- (6) vnesete stopnjo (v %)  DDV

- (7) vnesite vrednost v EUR  z DDV

- izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti pod (8) ter (9).

3. v OBR-2/2  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-2i.

# Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| CEREBRALNO – SOMATSKI NEINVAZIVNI MONITOR ZA MERJENJE TKIVNE OKSIGENACIJE v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| - Neinvazivni monitor za spremljanje tkivne oksigenacije v možganih in perifernih tkivih | DA | NE |  |
| - Monitor naj omogoča spremljanje cerebralne ali somatske regionalne oksigenacije ali obeh hkrati | DA | NE |  |
| - Senzor naj omogoča globino prodiranja svetlobe vsaj 20mm. | DA | NE |  |
| - Monitor primeren za transport, pri čemer naj ima vgrajeno baterijo za vsaj 2 urno neodvisno napajanje in naj bo omejen v skupni teži na maksimalno 2 kg. | DA | NE |  |
| - Monitor naj ima vgrajen barvni grafični ekran z grafično predstavitvijo krivulj (kanalov) trenda ter numerično predstavitev merjenih parametrov. | DA | NE |  |
| - Monitor naj omogoča nastavitve zgornje in spodnje alarmne meje za vse meritve ter alarmne indikatorje za okvarjen oziroma nepriključen sensor in slab signal. | DA | NE |  |
| - Na voljo naj bo tipka za zvočno utišanje alarmov. Glasnost zvočnega alarma naj bo nastavljiva. | DA | NE |  |
| - Monitor naj ima vgrajen spomin, ki naj hrani vsaj 72 ur časovnega posnetka. | DA | NE |  |
| - Monitor naj omogoča izvoz podatkov v več-parametrski obposteljni monitor in elektronski nadzorni stistem na oddelku. | DA | NE |  |
| - Monitor naj omogoča žični ali brezžični prenos podatkov v PC računalnik. | DA | NE |  |
| - Ob monitorju naj bodo vključeni tudi vsi potrebni kabli za prenos oziroma povezavo s monitorskim sistemom na oddelu in PC računalnikom. Vključena naj bo ustrezna programska oprema za prenos, pregled, izpisovanje in shranjevanje bolnikovih posnetkov. | DA | NE |  |
| - Monitor mora biti opremljen za montažo na standardno obposteljno stojalo. | DA | NE |  |
| - Kompatibilnost s centralnim energetskim napajanje 220V. | DA | NE |  |
| Tehnične prednosti |  |  |  |
| - Možnostjo istočasnega spremljanja vsaj 4 merilnih mest (kanalov) tkivne oksigenacije, 5 točk | DA | NE |  |
| - Čas osveževanja meritev (ang. refreshment rate) naj bo čim krajši, manj kot 1,5 sekunde., 5 točk | DA | NE |  |
| - Priloženi vsaj štirje senzorji za večkratno uporabo, 5 točk | DA | NE |  |
| - Senzor naj ima vsaj dva sprejemnika in vsaj dva oddajnika, tako da algoritem monitorja in senzorji merjenja zagotavljajo signal, ki predstavlja oksigenacijo dejansko v samem tkivu oziroma cerebralnem korteksu, pri čemer naj algoritem odstrani signal zaradi površinskih tkiv., 5 točk | DA | NE |  |
| - Monitor naj ima tudi možnost merjenja nasičenosti hemoglobina s kisikom v arterijski krvi na enem izmed kanalov. Ta naj bo tudi hrakti prikazana z ostalimi meritvami tkivne oksigenacije. 5 točk | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.