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OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE    

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                                                         
                                                                                                    Postopek:267- 2019-VH/MŠ
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za
»POTOPNA ČRPALKA «
Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 

· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ POTOPNA ČRPALKA_267_ 2019 do najkasneje 24.06.2019 do 12 ure.
Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),

2. Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2),
OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1
Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: POTOPNA ČRPALKA
PREDRAČUN

(oprema,zagon, nastavitve)

	

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. Potopna črpalka z OBR-2
	
	
	2 kompl
	

	2 . Zagon in nastavitev delovanja  potopne črpalke
	
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo 
	

	
	Skupaj vrednost v EUR z DDV (1+2)


	


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del in priloga ponudbe .
                                                                                                                                   OBR-2                                                      
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        
Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu
- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,
- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 
	TEHNIČNE ZAHETVE NAROČNIKA 

 POTOPNA ČRPALKA ZA ODPADNE VODE, 2 kompl. 
	Obkrožite ustrezno za nudeno opremo:

Da-ustreza

Ne-neustreza
	Opomba

	1. Pretok 20 m3/h pri višini h=9m
	      DA 
	NE
	

	2. Max temperaturno delovanje 60 st, občasno povišanje do 90 st
	DA
	NE
	

	3. Nerjaveče izvedbe ali drug ustrezen material
	DA
	NE
	

	4. Komplet z elektro krmilno omarico za vzporedno delovanje dveh črpalk, plovnimi stikali, signalizacijo in možnostjo priključitve na naš obstoječ CNS /signalizacija napake in delovanje, digitalni izhod/
	DA
	NE
	


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	


I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme 

	Seznam spremne dokumentacije

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja
            

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)


	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis 


	4. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)


	5. Deklaracija o ustreznosti proizvodov



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije  tehnične službe naročnika.
10
postopek:  VH/MŠ

