###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 122-2021-KŽ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Pralni kombinezon s kapuco za večkratno uporabo, ki se lahko sterilizira. Uporaba pri delu v čistih prostorih pri pripravi citostatičnih, bioloških in drugih aseptičnih pripravkov.

Enkratno naročilo 20-40 kos različne velikosti.

Zahteve:

- kombinezoni z integrirano kapuco, ki dobro oprijema obraz

- za uporabo v aseptičnih prostorih, razreda vsaj ISO 5 (EN ISO 14644-1)

- za večkratno uporabo

- zapiranje na zadrgo spredaj, ki sega vsaj do vratu

- z elastiko ali manšeto v zapestju in gležnju, ki omogoča dobro tesnjenje

- antistatičen material, ki se lahko pere in sterilizira

- material, ki je neprepusten za tekočine in prašne delce

- material, ki je neprepusten za citotoksična zdravila

- material, ki se ne trga in ne odpušča delcev

- ustrezna zračnost materiala

- v dokumentaciji proizvajalca mora biti navedeno, kolikokrat se material lahko pere in sterilizira

- velikosti S, M, L, XL

- tehnični list z vsemi specifikacijami

- navodila za uporabo

- osebna varovalna oprema

- proizvajalec mora imeti standard ISO 9001 ali ISO 13485

- V kolikor ponudnik/proizvajalec ponuja pranje in/ali sterilizacijo, potem le-ta lahko predloži vse informacije glede postopka, logistike in cene takšnih storitev

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Klavdija Žerjav, tel. št. 03 423 31 25  elektronska pošta: klavdija.zerjav@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_ kombinezon pralni_122_2021 do najkasneje 03.06.2021 do 12. ure.

Vzorec, ki je predmet ponudbe sprejemamo do vključno srede 03.06.2021 do 12 ure na naslovu:

Splošna bolnišnica Celje,

Služba za Nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Oblakova ulica 5

3000 Celje.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril dipl. ekon.