OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek: 133-2021-SP/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

INŠTRUMENTARIJ razni, kot na primer:

| Zap. št. | Artikel | količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta anatomska atravmatska ravna 200mm, x=2,7mm | 6 |
| 2 | Pinceta kirurška ravna, enozoba 200mm | 6 |
| 3 | Pinceta kirurška ravna enozoba 180mm | 6 |
| 4 | Šivalnik ukrivljen model Wertheim 240mm (ukrivljen po dolžini - čeljust ni ukrivljena, je močnejši) | 2 |
| 5 | Šivalnik ukrivljen model Wertheim 260mm (ukrivljen po dolžini - čeljust ni ukrivljena, je močnejši) | 1 |
| 6 | Šivalnik ravni močnejši 235mm | 1 |
| 7 | Kocher ravni fini 145mm | 6 |
| 8 | Držalo za skalpel No3 125mm | 2 |
| 9 | Držalo za skalpel No4 135mm | 2 |
| 10 | Zrnata prijemalka ravna z zaklepom model Maier 265mm | 4 |
| 11 | Mikulic Z, majhen ukrivljen 140mm | 2 |
| 12 | Šivalnik ukrivljen Model Wertheim 200mm (ukrivljen po dolžini - čeljust ni ukrivljena, je močnejši) | 2 |

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi instrumentarij drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna inštrumentariju navedenem v Specifikaciji zahtev naročnika.

Posredovati je potrebno tudi katalog.

Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje po 1 artikel iz ponudbe da se preveri ustreznost ponujenega.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ Inštrumentarij razni_133_2021 do najkasneje 17.06.2021 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril.dipl.ekon