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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:143- 2021-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

PEDIATRIČNE LUTKE ZA OŽIVLJENJE

Sklop 1 
· Lutka za oživljanje  - OTROK   1 kom   

Sklop 2
· Lutka za oživljanje - DOJENČEK   1 kom   


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Ponudnik lahko poda ponudbo za sklop 1 ali za sklop 2  ali oba sklopa.
· Merilo izbora je najugodnejša ponudba v posameznem sklopu.







Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si 

z oznako EN_ pediatrične lutke za oživljenje -  otrok, dojenček    _143_ do najkasneje 06.07.2021 do 12 ure.

Priloga 
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)






































                                                                                                                                           OBR-4                                                      

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 
	[bookmark: _Hlk76125063]

Sklop 1   predmet:  lutka za oživljenje – OTROK  1 KOM
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	1. [bookmark: _Hlk76126160]Celotno telo (glava, trup, okončine) približno 5 letnika,
a.) Glava naj omogoča ekstenzijo in dvig brade
b.) Anatomsko realistična usta, zobje in jezik
c.) Oči, ki se odpirajo in zapirajo ročno
d.) Okončine naj se v komolcih in kolenih upogibajo

	2. Vstavitev orofaringealnage ali nazofaringealnega tubusa

	3. Uvajanje tubusa preko nosa ali ust

	4. Uvajanje nazogastrične cevke skozi nos ali usta

	5. Predihavanje z dihalnim balonom in masko z realističnim dvigovanjem prsnega koša ob pravilni ventilaciji

	6. Izvajanje stisov prsnega koša

	7. Nastavitev intraosalne poti vsaj v golenico

	8. Nastavitev intravenske poti vsaj na rokah

	9. Tipanje centralnih pulzov (a. carotis, a. femoralis, a. brachialis)

	10. Kateterizacijo urinskega mehurja

	11. Izvajanje gastrične lavaže

	12. Rektalno aplikacijo zdravil

	13. Intramuskularno aplikacijo zdravil

	14. Odprtina za traheostomo


[bookmark: _Hlk76125069]

Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	






	

Sklop 2   predmet:  lutka za oživljenje – DOJENČEK  1 KOM
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	1. Celotno telo (glava, trup, okončine) približno 1 letnika,
a. Glava naj omogoča ekstenzijo in dvig brade
b. Anatomsko realistična usta, zobje in jezik
c. Oči, ki se odpirajo in zapirajo ročno
d. Okončine naj se v komolcih in kolenih upogibajo

	2. Vstavitev orofaringealnage ali nazofaringealnega tubusa

	3. Uvajanje tubusa preko nosa ali ust

	4. Uvajanje nazogastrične cevke skozi nos ali usta

	5. Predihavanje z dihalnim balonom in masko z realističnim dvigovanjem prsnega koša ob pravilni ventilaciji

	6. Izvajanje stisov prsnega koša

	7. Nastavitev intraosalne poti vsaj v golenico

	8. Nastavitev intravenske poti vsaj na rokah

	9. Tipanje centralnih pulzov (a. femoralis, a. brachialis)

	10. Kateterizacijo urinskega mehurja

	11. Stoma (ileostoma, kolostoma, suprapubična)

	12. Izvajanje gastrične lavaže

	13. Rektalno aplikacijo zdravil

	14. Intramuskularno aplikacijo zdravil






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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