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OBLAKOVA ULICA 5
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tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:155-2024-SPH/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA«  1 KOM


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_155_2024_ VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA  do najkasneje 29.02.2024 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA



PREDRAČUN

	

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA
	
	
	1 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV 
	

	
	Znesek davka 
	

	
	Skupaj vrednost v EUR z DDV 
	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:














 OBR 2     
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


	Voziček za terapijo  in zdravila v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami                 1 kom
	Opomba 

	1. dimenzije vozička vsaj 855mm x 594mmx 1015 mm dopustno odstopanje +/- 1%
	

	2. delovna površina mora imeti dvignjen rob s treh strani
	 

	3. štirje (4) predali s centralno ključavnico 
- trije predali višine do cca: 156mm
- en predal višine cca:236mm
	

	4.Predali višine 156 morajo imeti notranje pregrade za boljšo organizacijo
	 

	5.Pregrade za organizacijo ne smejo biti fiksne
	 

	6. kolesa fi 125mm od tega dva opremljena z zavoro 
	 

	7.Odbojniki iz gume so na robovih spodnjega dela na vseh štirih straneh
	 

	8.Barvo ohišja po izboru uporabnika 
	 

	9.Dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
	 

	Dodatne zahteve:

	10.na cevnih nosilcih prekucni predali  v dveh vrstah:
- velikost cca 600 x143           v vrsti 5 kom
	 

	11Na cevnih nosilcih na katerih so pritrjeni prekucni predali mora biti vpeta dodatna šina z odlagalno poličko dvignjeni robovi z vseh strani
	 

	12.univerzalni nastavek za posodo za kužni material/ostre predmete 
	 

	13. ob strani vozička dodatna šina po celotni dolžini vozička na katerega se lahko pritrdi nosilec za razkužilo 
	 

	14. nosilec za razkužilo  mobilni 
	

	15. Nosilec za rokavice kovinski, mobilni za eno škatlo rokavic
	

	16 inox nosilec za infuzijske črpalke z najmanj 2 obešalni kljuki fiksiran na obstoječe cevno ogrodje
	

	17. nosilec za ledvične – kovinski, fiksirana na obstoječe cevno ogrodje
	

	18. nosilec za steklenice – mobilni na spodnji šini zraven poličke
	

	19. prekucni predali  - na levi strani vozička 3x  prozorni, 
	

	20. izvlečna polica na levi strani vozička
	

	21. šina na desni strani vozička
	





Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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