###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:155-2024-SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA«  1 KOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_155_2024_ VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA  do najkasneje 29.02.2024 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VOZIČEK ZA TERAPIJO IN ZDRAVILA |  |  |  | 1 kom |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV |  |
|  |  |  |  | Znesek davka |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Voziček za terapijo in zdravila v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami 1 kom | Opomba |
| --- | --- |
| 1. dimenzije vozička vsaj 855mm x 594mmx 1015 mm dopustno odstopanje +/- 1% |  |
| 2. delovna površina mora imeti dvignjen rob s treh strani |  |
| 3. štirje (4) predali s centralno ključavnico - trije predali višine do cca: 156mm - en predal višine cca:236mm |  |
| 4.Predali višine 156 morajo imeti notranje pregrade za boljšo organizacijo |  |
| 5.Pregrade za organizacijo ne smejo biti fiksne |  |
| 6. kolesa fi 125mm od tega dva opremljena z zavoro |  |
| 7.Odbojniki iz gume so na robovih spodnjega dela na vseh štirih straneh |  |
| 8.Barvo ohišja po izboru uporabnika |  |
| 9.Dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo. |  |
| Dodatne zahteve: |  |
| 10.na cevnih nosilcih prekucni predali v dveh vrstah: - velikost cca 600 x143 v vrsti 5 kom |  |
| 11Na cevnih nosilcih na katerih so pritrjeni prekucni predali mora biti vpeta dodatna šina z odlagalno poličko dvignjeni robovi z vseh strani |  |
| 12.univerzalni nastavek za posodo za kužni material/ostre predmete |  |
| 13. ob strani vozička dodatna šina po celotni dolžini vozička na katerega se lahko pritrdi nosilec za razkužilo |  |
| 14. nosilec za razkužilo mobilni |  |
| 15. Nosilec za rokavice kovinski, mobilni za eno škatlo rokavic |  |
| 16 inox nosilec za infuzijske črpalke z najmanj 2 obešalni kljuki fiksiran na obstoječe cevno ogrodje |  |
| 17. nosilec za ledvične – kovinski, fiksirana na obstoječe cevno ogrodje |  |
| 18. nosilec za steklenice – mobilni na spodnji šini zraven poličke |  |
| 19. prekucni predali - na levi strani vozička 3x prozorni, |  |
| 20. izvlečna polica na levi strani vozička |  |
| 21. šina na desni strani vozička |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: