###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 15-2023-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»MONITORJI ZA SPREMLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ Z NADZORNO POSTAJO«

Rok dobave in namestitve najkasneje 31.01.2023.

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_15_2023_monitorji za spremljanje življenjskih funkcij z nadzorno postajo_ do najkasneje 12.01.2023 do 12ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2, OBR-2/1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: MONITORJI ZA SPREMLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ S CENTRALNO NADZORNO POSTAJO

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Monitorji za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij s centralno nadzorno postajo v skladu z zahtevami iz OBR-4, |  |  |  | 6 kom |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA

Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej ponudbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

# Priloga predračuna OBR-2/1

# Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in  ORIGINALNEGA  potrošnega materiala  potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov  in tehnološke opreme  (npr.senzorji, kabli…)

| Zap.št. (1) | Kot proizvajalec (2) | Artikel (3) | Opis (4) | EM (5) | Cena V EUR brez DDV (7) | Stopnja DDV v % (8) | Naziv aparata, model veza (9) | Vnesite ustrezno -material za večkratno uporabo, -material za enkratno oporabo (10) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo materiala drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis materiala ter naziv proizvajalca (11) | Pogodbeni partner (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/2a.

2. Navodilo za izpolnjevanje  -   v vrstice  stolpca

- (1) vpišete artikel

- (2) vpišete  opis-naziv artikla

- (3) cena/enoto brez DDV

- (4) vrednost v EUR  brez DDV

- (5) vnesete stopnjo (v %)  DDV

- (6) vnesite vrednost v EUR  z DDV

3. v OBR-  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-2

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONITOR ZA SPREMLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ, 6 kom v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | - Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| - LCD barvni zaslonom, velikosti vsaj 10 '', delovanjem na dotik ("touch screen") ali vrtljivega gumba. |  |  |
| - delovanje na električno omrežje 230 V ter preko lastnega vira - akumulatorja za vsaj 2 ure delovanja osnovnega monitoriranja. |  |  |
| - teža monitorja z baterijo ne presega 5 kg |  |  |
| - zaščita pred nihanjem omrežne električne napetosti |  |  |
| - odpornost proti defibrilaciji |  |  |
| - integriran tiskalnik za izpis podatkov ali možnost izvoza podatkov za obdelavo na PC |  |  |
| Prikazovalnik, monitorirani parametri |  |  |
| - prikaz tudi vsaj 4 krivulj in vseh numeričnih podatkov |  |  |
| Omogočati morajo nadzor vsaj sledečih parametrov: |  |  |
| - EKG z vsaj 3 žilnimi kablom z prikazom ustreznih odvodov. Imeti mora funkcijo vnosa podatka o srčnem spodbujevalniku pacienta, v kolikor ga ta ima. |  |  |
| - RR - Respiracijo preko EKG kablov. |  |  |
| - avtomatski NIBP - Neinvazivno merjenje krvnega tlaka. |  |  |
| - SpO2 - pulzno oksimetrijo z naprstno ščipalko za odrasle bolnike |  |  |
| - Telesno temperaturo |  |  |
| Prikaz zgodovine-trendi |  |  |
| - Vsaj 48 urno hranjenje parametrov v trendih ter zagotavljanje izpisa vrednosti parametrov v izbrani točki, grafični ali tabelarični prikaz, priklic in pregled aritmij. |  |  |
| Alarmi |  |  |
| - alarmi za vsa odstopanja nadzorovanih parametrov od nastavljenih mejnih vrednosti. |  |  |
| - alarmi morajo biti vizualni in zvočni |  |  |
| - pregled vseh alarmov, pregled zgodovine alarmov |  |  |
| - predalarm izpraznitve baterij oz. za slabo polno baterijo -indikator polnosti ali opozorilo pri čemer le ta signalizira do popolne izpraznitve baterije |  |  |
| Pribor |  |  |
| - vsi senzorji, kabli, povezave za spremljanje odraslih, Pribor mora biti za večkratno uporabo. Vsak pribor vsaj 2 komplet za vsak monitor. |  |  |
| montažni set za pritrditev na bolnišnično tirnico pri naročniku (dimenzija ), 4 kom (Opomba:montažo na obstoječo na bolnišnično tirnico pri naročniku izvede izvajalec) |  |  |
| - kompatibilni mobilni voziček s košaro za pribor 2 kom |  |  |

| CENTRALNA NADZORNA POSTAJA, 1kom | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. monitorji (iz opisa A 4. monitorji) morajo biti povezani v centralno nadzorno postajo |  |  |  |
| 21. barvni zaslon, delovanje na dotik (touch screen,), velikosti vsaj 19”, tipkovnica, miška, laserski tiskalnik, 1 kompl. |  |  |  |
| 22. centralna postaja mora omogočati nadzor vseh funkcij monitorjev za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij |  |  |  |
| 23. Izpis nadzorovanih parametrov in krivulj v primeru alarma ali ročnega aktiviranja izpisa na posameznem monitorju. |  |  |  |
| 24. Vnašanje in urejanje podatkov o pacientih, komentarjev in nadzor parametrov na enem mestu, možnost sprejemanja in odpusta bolnika. |  |  |  |
| 25. Omogočanje glasnost alarmov (10% do 100%) in načinov vrste alarmov, glede na pomembnost življenjskih funkcij pacientov |  |  |  |
| 26.zagotoviti vsaj 24-portno stikalo s pretvornikoma |  |  |  |

Specifikacija stikala s pretvornikoma:

| P/N | količina | opis | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| J9776A | 1 kpl | Ethernet stikalo 24-port Porti: - Vsaj 24 RJ45 portov hitrosti 10/100/1000 - Vsaj 4 x 1Gbps SFP port Pomnilnik: - vsaj 128MB flash - vsaj 3 MB predpomnilnika za pakete - vsaj 256 MB DDR3 RAM Performanse: - Prepustnost vsaj do 77,3 milion pps - Hitrost stikala naj bo vsaj 104 Gbps - Velikost MAC tabele vsaj 16000 vnosov - podpora za velike pakete – Jumbo Frame vsaj 9220 byte Virtualizacija: - podpora za vsaj 512 VLANov in 4094 VLAN ID - možnost povezave stikal v gručo za potrebe upravljanja Visoka razpoložljivost: - Podpora za Spanning Tree/RPVST+ Kvaliteta storitve (QoS): - podpora za uporabo L2, L3 in L4 informacij pri klasifikaciji prometa - podpora za WDRR (Weighted Deficit Round Robin in SP (Strict Priority) Varnost: - podpora za IPv4/IPv6 dostopovne sezname (ACL) na nivoju portov in VLANov - podpora za 802.1X, MAC in WEB avtentikacijo - podpora za STP BPDU Port Protection - podpora za STP Root Guard - podpora za DHCP Protection - podpora IP Source Guard - podpora za Dynamic ARP Protection - podpora za Port Security - podpora za izolacijo portov na L2 nivoju Upravljanje: - možnost upravljanja stikala preko namenskega RJ45 konzolnega porta - možnost polnega upravljanja stikala preko komandne vrstice in web vmesnika - podpora za SSHv1/SSHv2 varno povezavo - varni web grafični upravljavski vmesnik (SSL) - podpora za SNMPv1/v2c/v3 - podpora za RMON - podpora za RADIUS, TACACS+ - možnost uporabe IPv6 za upravljanje stikala (FTP, TFTP, DHCP, DNS, Syslog, Radius) - podpora za sFlow ali podoben protokol - podpora za sporočanje lokacije in nadgradnje sistemske kode preko DHCP protokola Konvergenca: - podpora za LLDP - podpora LLDP-MED - podpora sprejemanju in prepoznavanju CDP paketov Ostalo: - Maksimalna poraba naj ne presega 60W - višina 1U - priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno omaro - Zraven stikal morajo biti ponujene licence za vse funkcionalnosti - Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let - Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala - Oprema mora biti nova |  |
| J4858D | 2 kom | HPE Aruba 1G SFP LC SX MMF združljivo s stikali HPE Aruba 2530 Ponujena oprema je lahko obnovljena (refurbished), z 12 mesečno garancijo proizvajalca. |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.