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Opis je samodejno ustvarjen]OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
    
                                                                                                  Postopek: 166- 2023 MŠ-VH_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Zamenjava izrabljenih sklopk medicinskih plinov  v obstoječih bolniških kanalih naročnika 
Predmet menjave so sklopke proizvajalca Medicop. 

Splošne zahteve:
1. Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

3. Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

4. Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 

5. Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.




Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Vanja Herman Gril, dipl.ekon. tel.št. 03 423 3078 , elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 3684, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.











OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                         OBR-1                                                                                             

Ponudnik:__________________________________________________________



V postopku oddaje javnega naročila  
Zamenjava izrabljenih sklopk medicinskih plinov  v obstoječih bolniških kanalih naročnika 
Predmet menjave so sklopke proizvajalca Medicop. 
oddajam ponudbo s ponudbeno vrednostjo:

	Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV

	



Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, stroški usposabljanj, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, preiskav in atestov, stroški povezani z montažo in zagonom ter drugi stroški vse do primopredaje.






Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika








OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN  S SPECIFIKACIJO OBSEGA DEL                                        OBR-2


	Zap. št.
	Specifikacija
	Proizvajalec
	Kataloška številka
	Enota mere (EM)
	cena na EM brez DDV
	količina
	Postavka brez DDV

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zidna odvzemna doza za KISIK, predvidena za vgradnjo v obstoječ bolniški kanal izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v  bolniški  kanal, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	33
	0,00 €

	4
	Zidna odvzemna doza za stisnjen zrak, predvidena za vgradnjo v obstoječ bolniški kanal izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v bolniški kanal, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	10
	0,00 €

	5
	Zidna odvzemna doza za VAKUUM, predvidena za vgradnjo v obstoječ bolniški kanal, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v bolniški kanal, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	33
	0,00 €

	6
	Zidna odvzemna doza za KISIK, predvidena za vgradnjo podometno v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo zidno dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	2
	0,00 €

	7
	Zidna odvzemna doza za stisnjen zrak, predvidena za vgradnjo podometno v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo zidno dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	2
	0,00 €

	8
	Zidna odvzemna doza za VAKUUM, predvidena za vgradnjo podometno v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom
	
	
	kos
	 
	2
	0,00 €

	10
	Vgradnja zapornih ventilov na zaklep z obešanko za potrebe servisov medicinskih plinov , dimenzije 3/8ʺ
	
	
	kos
	 
	32
	0,00 €

	
	
	

	
	Skupaj BREZ DDV:
	
	
	
	
	
	0,00 €

	
	
	

	
	Skupaj cena ponudbe z DDV:
	
	
	
	
	
	0,00 €



LOKACIJA: Naročnik omogoča ponudniku ogled lokacije prostora, kjer se predvideva izvedba del. Izvajalec uskladi termin ogleda z naročnikom. Ogled se predvideva pred oddajo ponudbe. Kontakta oseba naročnika za uskladitev termina je  Matej Šinko, (mobilna številka 041 245 823).


Zahteve za izvajalca/ponudnika:
1. V letu 2023 veljavna pisna pooblastila proizvajalca,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedenega ponudnika  za dobavo in montažo opreme. 
		

2. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi

3. Izvajalec mora zagotavljati, da  bo potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času ali ponoči in sicer v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo. Terminski načrt izvedbe se uskladi z naročnikom. 

4. Potrdilo o izvedbi testa za dokazovanje pravilnosti vseh izvedenih priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov se izdala po kanalu, da lahko preda naročnik v uporabo. Pri izvajanju testov in preizkusov je potrebno uporabljati inštrumente z veljavnim certifikatom, katerih kopija se priložijo končnemu poročilu in je sestavni del primopredajnega zapisnika. Preizkusi in testi:
· Tlačni preizkus na puščanje instalacije medicinskega plina
· Tlačni preizkus tesnosti cevovodov plinov pod pritiskom
· Tlačni preizkus na vakuumskem sistemu
· Preizkus tesnosti ventilov
· Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - tlačni plinski sistemi
· Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - vakuumski sistemi
· Testi za dokazovanje pravilnosti priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov

6.  Naročnik bo izvedel prevzem in o tem sestavil primopredajni zapisnik. Naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je
· namestitev, montaža ter funkcionalni zagon  opreme 
· potrdilo o izvedbi testa za dokazovanje pravilnosti vseh izvedenih priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov

7. Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel  odstranitev demontiranih elementov, (ki jih naročnik določi)   iz območja bolnišnice (naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov).

9. Naročnik pričakuje
-  garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).
- certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo

10. Ponudnik mora biti vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):
- registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745
- registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745
 - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS
- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
- registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS
Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.
Dokazila: Naročnik bo naredil poizvedbo v register.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_166_2023_ZAMENJAVA IZRABLJENIH SKLOPK MEDICINSKIH PLINOV _ do najkasneje 14.04.2023 do 12 ure.

                                                                                                              
	Vanja Herman Gril dipl. ekon.
	Vodja službe na nabavo medicinske opreme, 
	potrošnega materiala in storitev
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