###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 19-2023-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

- PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV  1 kom

Rok dobave najkasneje 31.01.2023

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_19_2023_ PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV _do najkasneje 13.01.2023 do 12 ure.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

| PRELAGALNA DESKA | Opomba |
| --- | --- |
| - Dolžina vsaj 180 cm |  |
| - Širina vsaj 50 cm do 60 cm |  |
| - Antibakterijska prevleka |  |
| - Negorljiv material |  |
| - Omogočati mora mokro čiščenje s sredstvi za dezinfekcijo |  |
| - Nosilnost vsaj 180 kg |  |
| - Prepogljiva z nosilcem za obešanje |  |
| - Teža prelagalne deske največ 3 kg |  |
| - Vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju |  |

Ob ponudbi predložite tudi:

- prospekt iz katerega je razviden nuden artikel (opis artikla, slika).

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika: