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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
                                                                       [image: Slika, ki vsebuje besede pisava, logotip, simbol, grafika

Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 594-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

· PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV  1 kom


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_209_2024_PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV do najkasneje 19.03.2023 do 12 ure.











  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 


	Pripomoček za premeščanje pacientov   v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Opomba 

	1. Dolžina 91 x širina 50    
	

	1. Jedro iz ultra lahke pene
	

	1. antibakterijska prevleka
	

	1. negorljiv material
	

	1. vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju
	

	1. Nosila za lažjo hrambo
	

	1. Omogočati mora čiščenje s sredstvi za dezinfekcijo
	

	1. Nosilnost vsaj 180 kg
	



Ob ponudbi predložite tudi:
· prospekt iz katerega je razviden nuden artikel (opis artikla, slika).  





Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
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postopek:  SP/VH
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