###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 594-2022-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

- PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV  1 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_209_2024_PRIPOMOČEK ZA PREMEŠČANJE PACIENTOV do najkasneje 19.03.2023 do 12 ure.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

| Pripomoček za premeščanje pacientov v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Opomba |
| --- | --- |
| - Dolžina 91 x širina 50 |  |
| - Jedro iz ultra lahke pene |  |
| - antibakterijska prevleka |  |
| - negorljiv material |  |
| - vogalniki morajo biti zaščiteni za samo nosilnost ter preprečevanje odrgnin pri premeščanju |  |
| - Nosila za lažjo hrambo |  |
| - Omogočati mora čiščenje s sredstvi za dezinfekcijo |  |
| - Nosilnost vsaj 180 kg |  |

Ob ponudbi predložite tudi:

- prospekt iz katerega je razviden nuden artikel (opis artikla, slika).

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika: