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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 
	 
	inštrumenti
	opisi
	ref. kot npr. ali enakovredno
	št. kom

	1
	ŠKARJE 
	ŠKARJE TC PREPARIRNE(DUROTIP)  TONNIS-ADSON, fine, krive, dolžina 175MM  
	AESCULAP - BC273R 
	5

	2
	ŽLIČKA
	KIRETA UŠESNA
	TEKNO tk506-17
	3

	3
	ŠKARJE 
	ŠKARJE PREPARIRNE UKRIVLJ. VEČJA ODPRTINA dolž. 115 mm  
	AESCULAP BC021R 
	2

	4
	SPEKUL NOSNI
	MODEL WIEN 145 mm FIG.3
	tk50834-03
	20

	5
	PRIJEMALKA 
	PRIJ. HAUWISER ZA SINUS
	STORZ REF.653001
	1

	6
	ŠKARJE 
	ŠKARJE INŠTRUM
	HEBU HB1764
	8

	7
	RAZPATORIJ
	FREER 19,5 cm
	HEBU HB 5601
	3

	8
	ŠKARJE 
	ŠKARJE ZELO TANKE, OSTRO-OSTRE, UKRIVLJENE, DOLŽ. 105 mm
	HEBU HB7455F
	2

	9
	ZATEZAČ TONZILE
	BRUENINGS 28,0 cm/11
	HEBU HB 6010
	2

	10
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA ALLIS 4:5, 15 cm
	HEBU HB4300
	4

	11
	PRIJEMALKA
	PRIJEMALKA  UKRIVLJENA GEMINI 16 cm, 
	HEBU HB672-16
	2

	12
	DESEKTOR ZA TONZ.
	HENKE 23,0 cm/9
	HEBU HB6022-01
	4

	13
	DESEKTOR ZA TONZ.
	HENKE 23,0 cm/9
	HEBU HB6022-02
	4

	14
	POSODICA 
	PATELA 
	TEKNO tk83110-13
	3

	15
	PRIJEMALKA UŠES.
	PRIJ. UŠES. MIKRO RAVNA HAR.
	HEBU HB6430-02
	5

	16
	PRIJEMALKA UŠES.
	PRIJ. UŠES. MIK . ŠČIP.
	HEBU HB6437-05
	3

	17
	PINCETA
	PINCETA UŠESNA
	HEBU HB 5554
	10



Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje po 1 artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_231_2023 INŠTRUMENTARIJ 16.05.2023 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                               Vanja Herman Gril mag. manag.
                                                                              Vodja službe na nabavo medicinske opreme, 
Potrošnega materiala in storitev




image1.png
Cg Splosna bolnisnica Celje




