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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 254-2023-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

OCT APARAT

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_254_2022_OCT APARAT_do najkasneje 29.05.2023 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1, ),
2. I. Specifikacija vzdrževanja
3. Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)
4. Izjava o zastopstvu ( OBR-3)
5. II. Obvezna dokumentacija




OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: OCT APARAT

PREDRAČUN 

	Postavka
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Enota mere  (3)

	Vrednost v EUR brez DDV (4) za enoto mere[footnoteRef:1]  [1: ] 

	Vrednost v EUR brez DDV skupaj (3x4)

	1.OCT APARAT
	
	

	1 kom
	
	

	2. Preventivno vzdrževanje za obdobje 7 let v EUR z DDV
	
	
	7 let
	
	

	Cena  za kurativno vzdrževanje  60 minut v EUR brez DDV 
	
	
	Ocenjeno število ur

20 ur
	
	

	Skupaj končna vrednost v EUR BREZ Z DDV
	
	

	Vrednost DDV od skupne končne vrednosti 
	
	

	SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV

	
	





Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

                            








                                                                         
[bookmark: _Hlk122346404][bookmark: _Hlk135903443]I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA  

1.Preventivno vzdrževanje:

1.1 Navedene vrednosti vključujejo ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme,
1.2  V ceno morajo biti vključeni vsi elementi, ki jih je potrebno zamenjati po protokolu proizvajalca,
1.3 Ponudnik mora priložiti veljavni cenik glavnih rezervnih delov.

2. Kurativno vzdrževanje:
2.1 Navedene vrednosti vključujejo  stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme.  Ponudbi je potrebno predložiti cenik rezervnih delov. 
2.2 Menjava rezervnih delov se obračuna po veljavnem predloženem ceniku 
2.3 Za storitve, katerih vrednost bo izkustveno presegla 500,00 EUR/aparat  mora izvajalec po ogledu napake oziroma pred posegom podati pisni opis ugotovljene potrebe, vrednost popravila in ocenjeni čas, ki ga mora predhodno pisno potrditi kontaktna oseba naročnika. 

































                                                                                                                                       OBR-2                                                         IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	
OCT APARAT  

	
SPLOŠNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE
	Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

	 
	1. popolnoma avtomatiziran aparat za slikanje s fundus kamero,oct in octangio(OPCIJA)
	
	

	 
	2. kompaktne oblike za delo v majhnem prostoru s 360 stopinjsko rotacijo ekrana
	
	

	 
	3. povezljiv z bolnišničnim sistemom IMAGENET ,ki omogoča analizo slik na večih dislociranih ekranih
	
	

	 
	4. program za glaukom
	
	

	 
	5. hitrost vsaj 50000 Ascan na sekundo
	
	

	 
	6. barvno in Red free slikanje očesnega ozadja
	
	

	 
	7. wide field funkcija za slikanje makule12x9 mm
	
	

	 
	8. funkcijo oct-angio
	
	





	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: __________________________















 IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

_____________________________

1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.




	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: ________________________










 II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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