OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:31-2024-SPH/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

PRIPOMOČKI ZA PODLAGANJE ZA PREPREČEVANJE RAZJED ZARADI PRITISKA

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_31_2024_ PRIPOMOČKI ZA PODLAGANJE  _do najkasneje 23.01.2024 do 12 ure. Podaljšanje oddaje ponudbe do 25.01.2024 do 10 ure

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- KLINASTA BLAZINA ZA PODLAGANJE

Pozicijska klinasta blazina za pozicioniranje pacienta v bočni legi v postelji.

Polnjenje spominska pena ali mikrokroglice.

Prevleka blazine fiksna ali snemljiva iz visokokakovostnega tekstila, ki nudi popolno bariero pred vdorom mikroorganizmov, alergenov, tekočin, je vodotesna. Material prevleke ne povzroča trenja. Omogoča večkratno dnevno čiščenje in razkuževanje v kliničnem okolju.

Dimenzije: min. dolžina blazine 40 cm, višina min. 30 cm

Količina: 85 kom.

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. klinasta blazina za podlaganje |  |  |  | 85 kom |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV za 1 kom (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo za 1 kom |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV za 85 kom |  |

- BLAZINA ZA MED NOGE V OBLIKI LEDVIČKE

Blazina za podlaganje med noge v bočni legi v postelji. V obliki ledvičke.

Polnjenje spominska pena ali mikrokroglice.

Prevleka blazine fiksna ali snemljiva iz visokokakovostnega tekstila, ki nudi popolno bariero pred vdorom mikroorganizmov, alergenov, tekočin, je vodotesna. Material prevleke ne povzroča trenja. Omogoča večkratno dnevno čiščenje in razkuževanje v kliničnem okolju.

Dimenzije: min. dolžina blazine 60 cm, min. višina 5 cm

Količina: 83 kom.

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. blazina za med noge v obliki ledvičke |  |  |  | 83 kom |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV za 1 kom (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo za 1 kom |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV za 83 kom |  |

- BLAZINA ZA PODLAGANJE POD NOGE

Blazina za podlaganje pod noge v legi na hrbtu v postelji.

Polnjenje spominska pena ali mikrokroglice.

Prevleka blazine fiksna ali snemljiva iz visokokakovostnega tekstila, ki nudi popolno bariero pred vdorom mikroorganizmov, alergenov, tekočin, je vodotesna. Material prevleke ne povzroča trenja. Omogoča večkratno dnevno čiščenje in razkuževanje v kliničnem okolju.

Dimenzije: min. dolžina blazine 50 cm, min. višina 15 cm

Količina: 83 kom

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. blazina za podlaganje pod noge |  |  |  | 83 kom |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV za 1 kom (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo za 1 kom |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV za 83 kom |  |

| Skupaj vrednost v EUR z DDV za 1+2+3 |  |
| --- | --- |

Vodja nabavne službe

Vanja Herman Gril.mag. manag.