###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:  320- 2023  VH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Vzdrževanje zajema naslednje vrste del (velja za varianto 2-dozirna naprava)

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

Izvajalec je dolžan izvajati vzdrževanje za dobo sedem let, v kolikor naročnik izloči opremo iz uporabe pred iztekom tega obdobja se  pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno. Naročnik za ta čas predčasne prekinitve ni dolžan plačati nobenega nadomestila. Naročnik obvesti izvajalca pisno s podatkom serijska številka. S tem se ta izloči iz naslednjega obračuna storitev.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ 320 SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET _ do najkasneje 05.07. do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2-varinta 1/varianta 2)

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Izjava o zastopstvu (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO: »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Varianta 1: sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta-  vnaprej pripravljene krpe z dispenzerjem

|  | Predvideno število krp:300.000/ leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis-naziv artikla (1) | Artikel št. (2) | Proizvajalec (3) | Deklarirana površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom (4) | Velikost krpe v cm (5) |  | Število krp/dispenzer (6) |  | Cena/enoto pakiranja brez DDV(7) | Količina enot polnila z dispenzerjem glede na zahtevo pakiranja-minimalno število krp je 90 kom/dispenzer oz. največ 120 krp/dispenzer) ter predvideno število porabe krp letno (8) |  |  | Vrednost v EUR brez DDV za 1. leto (9) | DDV % (10) |  | Vrednost v EUR z DDV za 1. leto(11) |
|  | vnaprej pripravljene krpe z dispenzerjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost v EUR brez DDV za 2 leti |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV v EUR |  |  |  |  |  |
| Vrednost v EUR z DDV za 2 leti |  |  |  |  |  |

Opomba:

Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5, v vrstice  stolpca  vpišite

- (2) artikel

- (3) proizvajalca

- (4) deklarirano površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom. Predložite dokument proizvajalca iz katerega je zahtevan podatek razviden.

- (5) velikost krpe v cm. Predložite dokument proizvajalca iz katerega je zahtevan podatek razviden.

- (6) število krp/dispenzer

- (7) cena/enoto brez DDV

- (8) količina enot polnila z dispenzerjem glede na  zahtevo pakiranja-minimalno število krp je 90 kom/dispenzer oz. največ 120 krp/dispenzer  ter predvideno število porabe krp letno

- (9) vrednost v EUR  brez DDV za 1. Leto

- (10)stopnjo (v %)  DDV

- (11)vrednost v EUR  z DDV za 1. leto z DDV

-izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti za skupaj vrednost potrošnega materiala za  2 leti v EUR brez DDV ter skupaj vrednost potrošnega materiala za  2 leti v EUR z DDV.

3. V OBR-5  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  sistema Varianta 1. V kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ter v OBR-5  ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET«

Varianta 2;

-	SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET- suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava

PREDRAČUN-varianta 2

| Opis-naziv | Okvirna količina za obdobje 2 let | EM | Cena v EUR brez DDV/kom | DDV% | Vrednost v EUR brez DDV | Deklarirana površina v m2, ki se lahko obriše z enim robčkom | Velikost krpe v cm |  |  | Število krp/dispenzer,omot | Artikel št. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZKUŽILO ZA POVRŠINE strokovne zahteve: Koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida. Uporablja se v zelo nizkih koncentracijah, od 0,25 do 2%. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, C. albicans in viruse (Herpes, Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Noro - MNV, Polio). Učinkovitost mora biti dokazana po EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476. VAH certifikat . Imeti mora teste za kompatibilnost materialov: kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika ter toksikološka oceno in ekološki atest. Navodila v slovenskem jeziku na embalaži, varnostni list v slovenskem jeziku, 1000 - 2000 ml z vgrajeno dozirno glavico, z navedenim časom uporabe po odprtju. | 25 | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPENZER - vodotesna doza za večkratno polnjenje, oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine, maksimalna višina do 30 cm, maksimalni premer do 20 cm, z ročajem in s pokrovom, ki omogoča enostavno izvlečenje posamezne krpe, trda ali mehka embalaža | 300 | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRPE - namočene krpe morajo biti uporabne vsaj 4 tedne p odprtju dispenzerja, izdelane iz mikrobiološko testiranega materiala, ki se ne mucka, v zavihku je najmanj 90 in največ 120 krp, na zavoju mora biti prostor, na katerega se zabeleži datum uporabnosti po odprtju, velikost krpe vsaj 35x20 cm, gramatura najmanj 60g/m2, krpe morajo biti perforane ali imajo možnost, da se posamezno izvlečejo, ponudnik naj navede najmanjšo površino, ki jo lahko prebrišemo z eno prepojeno krpo v m2. | 620000 | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVTOMATSKA DOZIRNA NAPRAVA - omogoča doziranje različnih delovnih koncentracij, je enostavna za uporabo in zagotavlja sledljivost priprave, zagotovljen servis; sistemu naj bodo priložen sistem za kontrolo čiščenja na osnovi markerja - posamični gel markerji. | 1 | kos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost v EUR brez DDV za 2.leti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost v EUR z DDV za 2.leti |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvajalec je dolžan, da

  - z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili kar se ugotovi z zapisniško primopredajo

  - po  priporočilih proizvajalca  izvaja morebitne letne kalibracije opreme,  nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje).

Pogoj za uspešno primopredajo je

  - namestitev, montaža ter funkcionalni zagon opreme

  - brezplačna in na lastne stroške izvedba edukacije uporabnika

  - predložitev zahtevane dokumentacije s strani naročnika

  - potrdilo za delovno opremo v skladu z 9. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04). Naročnik bo po namestitvi stroja oziroma pred prvim zagonom zagotovil prvi pregled delovne opreme s strani pristojne osebe (t. i. organizacije z dovoljenjem za delo za strokovno nalogo pregledi in preizkusi delovne opreme. Nosilec prvega stroška pregleda je naročnik.

Obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme predloži:

a)	Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

b)	Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

d)	Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

e)	Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).

f)	Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko)

g)	Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 10 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila.

h)	ES-izjava o skladnosti v slovenskem jeziku ali prevod originalne ES-izjave o skladnosti v slovenski jezik.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.4 maksimalna višina do 30 cm)

|  | Varianta 1; TEHNIČNE SPECIFIKACIJE sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta- vnaprej pripravljene krpe | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DISPENZER |  |  |
| 1 | vodotesna doza |  |  |
| 2 | za večkratno polnjenje |  |  |
| 3 | oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine |  |  |
| 4 | maksimalna višina do 30 cm |  |  |
| 5 | maksimalen premer do 20 cm |  |  |
| 6 | z ročajem |  |  |
| 7 | s pokrovom, ki omogoča enostavno izvlačenje posamezne krpe in trdno zapiranje, ki preprečuje izsušitev |  |  |
| 8 | trda ali mehka embalaža |  |  |
| B | KRPE |  |  |
| 9 | biti uporabna vsaj 4 tedne po odprtju v dispenzerju |  |  |
| 10 | zdelane iz mikrobiološko testiranega, netkanega materiala, ki se ne mucka |  |  |
| 11 | v zavihku je najmanj 90 krp in največ 120 krp |  |  |
| 12 | zavoj mora imeti prostor na katerega se zabeleži datum uporabnosti po odprtju |  |  |
| 13 | velikost krpe vsaj 35x20 cm |  |  |
| 14 | gramatura najmanj 60g/m2 |  |  |
| 15 | krpe morajo biti perforirane ali imajo možnost, da jih posamično izvlečemo |  |  |
| 16 | aktivna učinkovina mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, |  |  |
| 16.1. | vključno večkratno odporne bakterije, |  |  |
| 16.2. | TBC |  |  |
| 16.3. | glive |  |  |
| 16.4 | viruse (Herpes Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Noro, MNV, Polio). |  |  |
| 17 | Standardi EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 in EN 14476. |  |  |
| 18 | Testi na kompatibilnost materialov, kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika. |  |  |
| 19 | Primerno tudi za medicinske aparature in pripomočke. |  |  |
| 20 | Celoten nuden sistem iz OBR-5 za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta – sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta- vnaprej pripravljene krpe je kompatibilen. | zadostuje lastna izjava ponudnika |  |
| 21 | testiranje izvedeno v najmanj dveh neodvisnih laboratorijih EU, priznanih iz strani MZ ali v referenčnem laboratoriju v RS ali da je na listi EU, VAH lista, je deklariran za namen uporabe, učinkuje hitro, varnost: testiranje vpliva delovne koncentracije na različne materiale – dokazilo, da ne prihaja do sprememb v lastnosti in videzu materiala, dokazila o toksikološki oceni, ne draži kože in sluznic, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, |  |  |
| 22 | varnostni list v slovenskem jeziku, |  |  |

|  | Varianta 2; TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET- suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava, v skladu z zahtevami | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DISPENZER |  |  |
| 1 | vodotesna doza |  |  |
| 2 | za večkratno polnjenje |  |  |
| 3 | oblika vedra, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine |  |  |
| 4 | maksimalna višina do 30 cm |  |  |
| 5 | maksimalen premer do 20 cm |  |  |
| 6 | z ročajem |  |  |
| B | SUHE KRPE |  |  |
| 7 | kompatibilne z dispenzerjem nudenim pod opisom A |  |  |
| 8 | krpe morajo biti izdelane iz mikrobiološko testiranega, netkanega materiala, ki se ne mucka |  |  |
| 9 | v zavihku je najmanj 90 krp oz. največ 120 kom |  |  |
| 10 | suhim krpam mora biti priložena samolepilna etiketa na katero se zabeležijo osnovni podatki (sredstvo, koncentracija, datum priprave in podpis), |  |  |
| 11 | velikost krpe vsaj 35x20 cm |  |  |
| 12 | gramatura najmanj 60g/m2 |  |  |
| 13 | biti morajo perforirane ali imajo možnost, da jih posamično izvlečemo. |  |  |
| 14 | ponudnik naj navede najmanjšo površino, ki jo lahko prebrišemo z eno prepojeno krpo v m2 |  |  |
| C | AVTOMATSKA DOZIRNA NAPRAVA |  |  |
| 15 | omogočati doziranje različnih koncentracij delovne raztopine, |  |  |
| 16 | enostavno za uporabo |  |  |
| 17 | zagotovljena sledljivost priprave |  |  |
| D | SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE VEČJIH POVRŠIN KONCENTRAT |  |  |
| 18 | primerno tudi za medicinske aparature in pripomočke |  |  |
| 19 | aktivne učinkovine amini in benzalkonijevega klorida |  |  |
| 20 | v nizki delovni koncentraciji |  |  |
| 21 | širok spekter delovanja na bakterije |  |  |
| 21.1 | vključno večkratno odporne bakterije |  |  |
| 21.2. | TBC, |  |  |
| 21.3. | glive |  |  |
| 21.4. | viruse (HBV, HIV, influenza). |  |  |
| 21.5. | Standardi EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 in EN 14476 |  |  |
| 21.6. | Testi na kompatibilnost materialov, kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika. |  |  |
| 21.7. | Toksikološka ocena in ekološki atest |  |  |
| 21.8. | Celoten nuden sistem za čiščenje in razkuževanje neposredne okolice pacienta - suhe krpice, razkužilo in avtomatska dozirna naprava je kompatibilen. | zadostuje lastna izjava ponudnika |  |
| 21.9 | testiranje izvedeno v najmanj dveh neodvisnih laboratorijih EU, priznanih iz strani MZ ali v referenčnem laboratoriju v RS ali da je na listi EU, VAH lista, je deklariran za namen uporabe, učinkuje hitro, varnost: testiranje vpliva delovne koncentracije na različne materiale – dokazilo, da ne prihaja do sprememb v lastnosti in videzu materiala, dokazila o toksikološki oceni, ne draži kože in sluznic, navodila v slovenskem jeziku na embalaži, |  |  |
| 21.10 | varnostni list v slovenskem jeziku, |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »SISTEM ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE NEPOSREDNE OKOLICE PACIENTA ZA OBDOBJE DVEH LET

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.