
   [image: ]                                                                    

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

                                                                                       Postopek: 334-2023-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO za obdobje  12 mesecev 


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Stroški vseh šolanj do vključeni v ponudbeno ceno. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_334_2023 NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO _do najkasneje 07.07.2023 do 10 ure.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1, ),
2. Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)
3. Izjava o zastopstvu ( OBR-3)
4. Vzorec pogodbe (OBR-4)
5. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika(OBR-5)
6. Podatki o ponudniku (OBR-6)


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO za obdobje  12 mesecev 


PREDRAČUN 


	Predmet ponudbe
	Mesečni najem v EUR z DDV
	Število mesecev najema 
	Vrednost v EUR z DDV

	NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO za obdobje  12 mesecev
	
	12 
	





Dobavni rok: _______________


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

                            


























                                                                                                                                       OBR-2                                                         IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	

NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO 

NAJEM DETEKTORJEV, 4 kom za obdobje 12 mesecev 



	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  NAROČNIKA ZA OPREMO


	Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

	TEHNIČNE ZAHTEVE


	SLIKOVNA PLOŠČE RTG DIAGNOSTIKO, 4 KOM 


	1. Brezžična povezava slikovne plošče s konzolo
	
	

	2. Dimenzija za slikanje: 35x43
	
	

	3. Največja dopustna teža slikovne plošče: 3,0 kg
	
	

	4. Image matrix size: 2800x3400 pixel
	
	

	5. Resolucija min : 4.0 lp/mm
	
	

	6. DQE min : 70%(0lp(mm)
	
	

	7. MTF min: 45% (2lp/mm)
	
	

	8. Nizka doza potrebna za ustrezno sliko
	
	

	9. Možnost prostega in AEC slikanja
	
	

	10. Čas predogleda : max 2 sec
	
	

	11. Odpornost na vodo: min IP56
	
	

	BATERIJA (8 KOM)

	12. Z enim polnjenjem vsaj: 1.500 rentgenogramov
	
	

	13. Cikel max : max 5 sec
	
	

	14. Možnost shranjevanja vsaj  :100 slik na slikovno ploščo
	
	

	15. Obremenitev slikovne plošče: vsaj 300kg
	
	

	16. V setu polnilec ali vsaj 2 bateriji
	
	

	PROGRAMSKA OPREMA ZA OBDELAVO SLIK (4 KOM)

	17. Avtomatsko združevanje in poravnava slik
	
	

	18. Zagotavljati mora obdelavo slike
	
	

	19. Urejanje in shranjevanje slikovnih protokolov
	
	

	20. Povezljivost 2 ali 3 slikovnih plošč med sabo za enkratno slikanje
	
	

	21. Scatter correction-samodejno glajenje sivine združene slike
	
	

	22. Statično in dinamično slikanje
	
	

	23. Sistem mora biti DICOM kompatibilen
	
	

	DODATNA STROJNA OPREMA  (4 KOM)

	24. V setu je obveznost izvajalca, da zagotovi ustrezno računalniško  opremo, ki bo zagotavljal  polno funkcionalnost (ustrezno, kvalitetno in hitro procesiranje slik)
	
	

	MONITOR (4 KOM)

	25. Velikost monitorja vsaj 23 ʺ
	
	

	26. Razmerje: 16:9

	
	

	27. Ločljivost: 1920x1080Full HD
	
	

	28. Svetilnost 250 nits(cd/m2),16,7 MIO barv
	
	

	29. Vidni kot:178 stopinj/178stopinj
	
	

	30. Odzivni čas:5ms(siva na sivo)
	
	

	31. Priklop:vsaj 3 USB,HDMI, VGA
	
	

	32. Certifikat: Energy star
	
	

	OSTALE ZAHTEVE 

	33. Ponudnik mora poleg dobave zagotoviti kompletno inštalacijo sistema na rentgenski aparat
	
	

	34. Priklop in prilagoditev na PACS/RIS sistem bolnišnice, ter pridobitev ustreznih dovoljenj. Izvajalec nosi vse stroške implementacije 
	
	

	35. Poskrbeti za vnos ustreznih slikovnih protokolov in jih preizkusiti
	
	

	36. Zagotoviti ustrezno podporo uporabnikom in zagotoviti hiter ter učinkovit servis v primeru napak in težav
	
	

	Oprema mroa biti kompatibilna z obstoječo opremo naročnika in sicer 
1. Rtg Combi X General Electric, C8
2. Rtg Multix 100 SIEMENS HEALTHINEERS, C9
3. Rtg Multix/Vertix SIEMENS HEALTHINEERS, G6
4. Rtg Multix/Vertix SIEMENS HEALTHINEERS, G7




	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: __________________________
1




 IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

_____________________________

1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.




	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: ________________________














Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 CELJE                                       OBR-4        
ID za DDV: SI 42119022
ki jo zastopa direktor dr. Dragan Kovačić, dr. med.
in

Izvajalec: 
ID številka za DDV:
ki ga zastopa direktor 


Sklepata pogodbo za 

NAJEM SLIKOVNE PLOŠČE S PROGRAMSKO OPREMO ZA RTG DIAGNOSTIKO za obdobje  12 mesecev 


1. Člen - Predmet pogodbe

Pogodbeni stranki sklepata pogodbo, katere predmet je najem in zagotavljanje celovite poprodajne podpore za opremo iz 2. člena, ki vključuje dobavo opreme,  inštalacijo in prilagajanje opreme na informacijski sistem uporabnika, šolanje uporabnikov, uporabnino opreme, servisiranje ter potne stroške. 

2. Člen - Oprema in cena

Pogodba se sklepa za najem najem slikovne plošče s programsko opremo za rtg diagnostiko za obdobje  12 mesecev, v sestavu 
	Naziv opreme
	
	Št.kom
	Proizvajalec
	Model oziroma artikel številka 
	Serijska številka 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Cena mesečnega  najema opreme iz prvega odstavka tega člena znaša _____ brez DDV, kar je ______________  EUR z DDV.
Račun za mesečno najemnino, ki vključuje uporabnino opreme, bo izvajalec naročniku izdal najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki  (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19). 

Najemnina je fiksna za obdobje trajanja najema.

3. Člen - Trajanje pogodbe

Pogodba se sklepa za obdobje 12 mesecev, to je od_______    do________. 

4. Člen - Rok plačila

Naročnik bo poravnal stroške najem v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo, od datuma pravilno izstavljenega računa po prejemu blaga oziroma skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo na transakcijski račun izvajalca.

5. Člen - Kontaktne osebe

· na strani izvajalca: 
· na strani naročnika pa: 

6. Člen – Obveznosti naročnika

Naročnik se s to pogodbo obvezuje, da bo:
· Za najeto opremo, ki je predmet pogodbe priskrbel ustrezen prostor in izvajalcu omogočil nemoten dostop do nje v delovnem času
· Z opremo ravnal kot dober gospodar skladno z navodili proizvajalca in izvajalca
· V roku izpolnjeval vse pogodbene obveznosti do izvajalca.

7. Člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:
· Na svoje stroške zagotavljal strokovno in kvalitetno vzdrževanje opreme in oskrbo z materialom, skladno z dokumentacijo proizvajalca,
· Nosil vse stroške servisiranja, rezervnih delov ter druge morebitne stroške, ki bi nastali pri vzdrževanju oziroma popravilu opreme,
· Zagotovil, da bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi morebitne napake ali okvare na opremi najkasneje v roku 24 ur od prejema obvestila o napaki ter odpravil napako v roku 48 ur od prijave napake. V kolikor popravilo ne bo možno in v kolikor bo zaradi napake onemogočeno izvajanje preiskav ali v kolikor bodo rezultati preiskav neustrezni, bo izvajalec v tem času zagotovil nadomestno opremo; 
· O vseh dogodkih, ki bi vplivali na delovanje opreme pravočasno obvestil naročnika.
8. Člen – Končna določila

Naročnik je prost zaveze v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):
-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,
-	prenehanje poslovanja izvajalca,
-	neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma
-	neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,
-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,
-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do dveh mesecev od odstopa od pogodbe. 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo najemnine izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.
Naročnik lahko brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Pogodba je sklenjena v štirih  (4) izvodih, od katerih prejme vsak pogodbenik dva (2) izvoda. 
Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
	Datum :
Št. pogodbe:
	Datum :
Št. pogodbe:

	Izvajalec:
	Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Direktor:
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

	Žig in podpis: 		 
	Žig in podpis: 




OBR-5






IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   




OBR-6
	Podatki o ponudniku:



	Firma oz. ime:
	

	Naslov:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Davčni zavezanec za DDV (DA, NE):
	

	Matična številka:
	

	Številka transakcijskega računa in naslov banke:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Telefonska številka:
	

	Elektronski naslov
	

	Številka telefaksa:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	


Ponudba s podizvajalci (obkroži)                        DA                      NE
Skupna ponudba (obkroži)                                  DA                      NE
Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):               DA                      NE   
  (ustrezno obkroži)

Ponudnik soglaša z razpisnimi  pogoji javnega naročila.

Kraj in datum: __________________________________         
                                                                          	 
Ime in naziv ter žig in podpis ponudnika:__________________________________________
	




 II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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