###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

Postopek: 33- 2024-SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Aparat za artroskopske rekonstrukcijske posege v rami

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve:

- na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar ., tel.št. 03 423 36 84,  elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_33_2024_ aparat za artroskopske rekonstrukcijske posege v rami _do najkasneje 19.01.2024 do 9 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme   (OBR-3)

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET:   aparat za artroskopske rekonstrukcijske posege v rami

PREDRAČUN

(oprema,)

|  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. aparat za artroskopske rekonstrukcijske posege v rami |  |  |  |  | brezplačna uporaba |
| 2. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  | Naročnik nima stroškov vzdrževanja |
| 3.Potrošni material vezan na delovanje aparata za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena za 1 kom v EUR brez DDV | brezplačna uporaba |
|  |  |  |  | Znesek DDV za 1 kom | brezplačna uporaba |
|  |  |  |  | Vzdrževanje v EUR brez DDV za obdobje 7 let | Naročnik nima stroškov vzdrževanja |
|  |  |  |  | Znesek DDV v EUR za vzdrževanje | Naročnik nima stroškov vzdrževanja |
|  |  |  |  | Potrošni material brez DDV za obdobje 7 let |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV v EUR za potrošni material |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost 1+2 +3 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve naročnika za aparat za artroskopske rekonstrukcijske posege v rami | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih karakteristik | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| - Bipolarni RF sistem |  |  |
| - Funkcija za prepoznavanje sond |  |  |
| - LCD zaslon na dotik |  |  |
| - Nastavitve ablacije in koagulacije |  |  |
| - Gumb za nastavitev centralne ravni ablacije |  |  |
| - Upravljanje preko nožne stopalke |  |  |
| - Ločena pedala za ablacijo in COAG |  |  |

| POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponudnik mora v ponudbi navesti ves potrošni material, ki je vezan na aparat za izvedbo posega rekonstrukcijske rame |  | Proizvajalec |  | Artikel |  | Količina (letna) |  | Cena v EUR brez DDV |
| 1. Bipolarna elektroda 90 ̊ možnostjo iztoka tekočine, nadzorom temperature v sklepu |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Skupaj vrednost potrošnega materiala za 1 leto v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj končna vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.