## List1
INŠTRUMENTI ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE
zap. št. | artikel | koda artikla | ponujena koda | proizvajalec | enota mere | zahtevana količina | vrednost v EUR brez DDV /kos | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | vrednost v EUR z DDV / kos | vrednost v EUR brez DDV / količino | vrednost v EUR z DDV / količino | opomba
1 | Trocar 6mm, delovna dolžina 10,5cm, notranje vodilo z konico piramidne oblike, cannula spiralasta, ima stišček za odvod zraka, silikonsko, snemljivo valvulo, možnost parne sterilizacije | 30160 MP |  |  | kom | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Trocar 11mm, delovna dolžina 10,5cm, notranje vodilo z konico piramidne oblike,cannula spiralasta, ima stišček za odvod zraka,silikonsko, snemljivo valvulo z možnostjo namestitve reducirke za 5mm inštrumente, možnost parne sterilizacije |  |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Endoskopska prijemalka MIC 503 Z | MIC503Z |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Histeroskop OLYMPUS: delavni element WA367A | WA367A |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Histeroskop OLYMPUS: notranja srajčka A42011A | A42011A |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Histeroskop OLYMPUS: zunanja srajčka A42011A | A42011A |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Histeroskop OLYMPUS: obturator A22081A | A22081A |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Endoskopski sistem za aspiracijo-irigacijo, ki vsebuje ročaj,cevi ventila in aspiracijsko-irigacijsko cev premera 5mm, dolžine 36cm |  |  |  | sci | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
skupaj | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Opomba:
Artikli pod št.4,5,6,7 so vezani na električni generator Olympus UES-40