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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

datum: 07.06.2024                                                                                 Postopek: 381-2024 VH/VH                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 
Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje  3 mesecev

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

[bookmark: _Hlk166744646]Zahteve EN Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 3 mesecev

Predmet naročila je dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje3 mesecev. Naročilo je razdeljeno na 4 sklope.

Sklop 1: Kisik tekoči medicinski

Sklop 2: Kisik medicinski v jeklenkah in medicinski didušikov oksid v jeklenkah

Predmet naročila pri sklopu 2 je tudi najem:
· 6 snopov kisik jeklenk
· 2 snopa didušik oksid jeklenk
za obdobje 4 let.

Predmet naročila pri sklopu 2 je tudi odkup snopov jeklenk, ki so predmet najema. Odkup se izvede najkasneje 60 dni pred iztekom najemnega obdobja.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od sklenitve odkupa posameznih ali vseh snopov jeklenk, ki so predmet najema, kar mora najemodajalcu sporočiti pred iztekom roka predvidenega za odkup. Najemodajalec nima pravice do povračila škode ali pričakovanega dobička iz naslova odstopa od odkupa.

Sklop 3: Medicinski ogljikov dioksid v jeklenkah

Sklop 4: Ostali medicinski in tehnični plini

Postaja za tekoči kisik je v lasti naročnika in se sestoji iz:
· dveh rezervoarjev za tekoči kisik volumna 2 × 11000 I in 14,7 bar
· dveh zračnih uplinjevalnikov kapacitete 2 × 100 Nm3/h; p=30 bar
· cevne armature (visokotlačni ventili in ﬁltri) in cevnih povezav
· zaščitne ograje z jekleno strešno konstrukcijo.

Vzdrževanje postaje za tekoči kisik je odgovornost naročnika in ni predmet tega evidenčnega naročila. Predmet tega evidenčnega naročila (sklop 1) je dobava tekočega kisika, vključno s polnjenjem rezervoarjev s tekočim kisikom iz kamionske cisterne preko črpalke, ki je na kamionu, s fleksibilnimi cevmi, ki se priključijo na ustrezne priključke in zaporne ventile. Pri tem mora ponudnik upoštevati navodila za obratovanje postaje za tekoči kisik in hišni red bolnišnice. Ponudnik mora v ponudbi zajeti tudi izvedbo daljinskega odčitavanja nivoja napolnjenosti obeh rezervoarjev.

Kisik v snopih jeklenk (sklop 2) bo služil kot rezervni in pomožni vir npr. pri izpadu sistema tekočega kisika in v času polnjenja postaje za tekoči kisik. Iz tlorisa nove postaje medicinskih plinov je razvidna postavitev snopov (inštalacije pobarvane z zeleno). Predvidenih je šest snopov z naslednjo specifikacijo: »Snop, ki vključuje 12 jeklenk za medicinski kisik vsebine V = 50 lit, opremljen z zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na zbirnik, vključno z EURO paletnikom (nosilnim okvirjem za prenos z ročnim prevoznim sredstvom)«. Naročnik trenutno nima v lasti nobenih snopov. Zato je poleg dobave kisika predmet tega evidenčnega naročila tudi najem opisanih šestih snopov, ki morajo biti ob pričetku veljavnosti pogodbe popolnoma nove izdelave, po izteku pogodbe pa snopi preidejo v last naročnika. V času veljavnosti pogodbe ponudnik izvaja vzdrževanje snopov. Pri dobavi in priključitvi snopov mora ponudnik upoštevati navodila za obratovanje postaje medicinskih plinov.

Didušikov oksid v snopih jeklenk (sklop 2) bo služil kot primarni vir. Iz tlorisa nove postaje medicinskih plinov je razvidna postavitev snopov (inštalacije pobarvane z modro). Predvidena sta dva snopa z naslednjo specifikacijo: »Snop, ki vključuje 12 jeklenk za medicinski didušikov oksid (N₂O) vsebine V = 50 lit, opremljen z zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na zbirnik, vključno z EURO paletnikom (nosilnim okvirjem za prenos z ročnim prevoznim sredstvom)«. Naročnik trenutno nima v lasti nobenih snopov. Zato je poleg dobave didušikov oksida predmet tega javnega naročila tudi najem opisanih dveh snopov, ki morata biti ob pričetku veljavnosti pogodbe popolnoma nove izdelave, po izteku pogodbe pa snopa preideta v last naročnika. V času veljavnosti pogodbe ponudnik izvaja vzdrževanje snopov. Pri dobavi in priključitvi snopov mora ponudnik upoštevati navodila za obratovanje postaje medicinskih plinov.

Del postaje medicinskih plinov je namenjen prostoru za skladiščenje ostalih jeklenk medicinskih in tehničnih plinov (sklop 3 in sklop 4). V prostoru za skladiščenje jeklenk je predvidenih v 12 boksov – palet za jeklenke - 6 na levi in 6 na desni strani prostora. Na levi strani se bodo skladiščile polne jeklenke, na desni pa prazne. V posameznem boksu oziroma v posamezni paleti more biti velik napis o vrsti plina, ki se tam skladišči. Razporeditev jeklenk je razvidna iz tlorisa. Ponudnik mora poleg dobave plinov zagotoviti tudi najem ustreznega števila jeklenk, ki jih bo potreboval ponudnik v času veljavnosti pogodbe. Naročnik ocenjuje, da trenutno potrebuje okvirno najem 240-ih raznih jeklenk. V času veljavnosti pogodbe ponudnik izvaja vzdrževanje jeklenk. Po izteku pogodbe jeklenke ostanejo v lasti ponudnika. Pri menjavah jeklenk mora ponudnik upoštevati navodila za obratovanje postaje medicinskih plinov. Vse stroške najemov in vzdrževanja jeklenk opisanih v tem odstavku mora ponudnik zajeti v enotnih cenah dobave medicinskih in tehničnih plinov.

                                                                                                                             







	














OBR-1

PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
Ponudnik:	________________________________________________________________
Na osnovi Evidenčnega naročila »Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 3 mesecev«, dajemo ponudbo za predmet naročila:

	
Sklop
	Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 3 mesecev
	Vrednost brez DDV
	
	

	
1.
	Skupaj ponudbena cena brez DDV za sklop 1 (vrstica A iz Obrazca predračuna OBR2/1)
	EUR
	
	

	
2.
	Skupaj ponudbena cena brez DDV za sklop 2 (vrstica B iz Obrazca predračuna OBR2/1)
	EUR
	
	

	
	Skupaj končna vrednost v EUR brez DDV (zadnja vrstica iz Obrazca predračuna OBR2/2)
	EUR
	
	

	
	Skupaj sklop 2:
	EUR
	
	

	
3.
	Skupaj ponudbena cena brez DDV za sklop 3 (vrstica C iz Obrazca predračuna OBR2/1)
	EUR
	
	

	
4.
	Skupaj ponudbena cena brez DDV za sklop 4 (vrstica D iz Obrazca predračuna OBR2/1)
	EUR
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	


Vsi morebitni popusti že morajo biti upoštevani v skupni ponudbeni ceni oz. v posameznih postavkah v ponudbenem predračunu
Ponudbena cena mora zajemati vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo predvidenega obsega dobave plinov v skladu z zahtevano vsebino
IZJAVA:

1. Dovoljujemo naročniku, da preveri resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da naročniku le-te na njegovo zahtevo posreduje.
2. Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevana finančna zavarovanja.
3. Seznanjeni smo z dejstvom, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel.
	

Datum:
	Žig
	Podpis ponudnika:

	_____________________
	
	_____________



OBRAZEC PREDRAČUNA ZA NAJEM JEKLENK                                                                                                  OBR-2

Ponudnik:__________________________________________________________

EVIDENČNO NAROČILO:  »Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 3 mesecev  «   
	OPIS 

	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)


	1. Najem kisik jeklenk
	
	
	6 snopov 

	2. Najem didušik oksid jeklenk
	
	
	2 snopa

	Doba trajanja najema  3 meseci
	3 meseci

	
	Vrednost

	1.1. Mesečna najemnina kisik jeklenk brez DDV
	

	1.2. Znesek DDV za mesečno najemnino kisik jeklenk
	

	1.3. Mesečna najemnina kisik jeklenk z DDV
	

	1.4. Skupna vrednost najemnine kisik jeklenk za  3 mesecev z DDV
	

	2.1. Mesečna najemnina didušik oksid jeklenk brez DDV
	

	2.2. Znesek DDV za mesečno najemnino didušik oksid jeklenk
	

	2.3. Mesečna najemnina didušik oksid jeklenk z DDV
	

	2.4. Skupna vrednost najemnine didušik oksid jeklenk za 3 mesecev z DDV
	

	1. Skupna  vrednost za obdobje najema 3 meseci  v EUR z DDV (1.4. + 2.4.)

	

	
· odkupna cena za kisik jeklenke   _____________ EUR z DDV
· odkupna cena za didušik oksid jeklenke ______________________EUR z DDV

	

	2. Skupna odkupna vrednost za vse jeklenke v EUR z DDV po preteku najemnega obdobja
	

	SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2)
	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
                                                                                            

          Opomba:
1. Ponudnik mora izpolniti vse manjkajoče podatke v vrsticah stolpca. Podatek o proizvajalcu ter model oz. kataloška številka je specifikacija ponujenega aparata v smislu 2.točke 35. člena ZJN-3.       
2. Odkup se izvede najkasneje 60 dni pred iztekom najemnega razmerja. Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od sklenitve odkupa posameznih ali vseh sklopov jeklenk, ki so predmet najema, kar mora najemodajalcu sporočiti pred iztekom roka predvidenega za odkup. Najemodajalec nima pravice do povračila škode ali pričakovanega dobička iz naslova odstopa od odkupa.
                                                                       







Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_381_2024_Dobava medicinskih in tehničnih plinov v Splošni bolnišnici Celje za obdobje 3 mesecev« _do najkasneje 14.06.2024 do 12 ure.

	Pripravila:
	Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Maruša Vodenik, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe




Priloga 
1. Rekapitulacija predračuna (OBR-1),
2. Obrazec predračuna (OBR-2/1) 
3. Obrazec predračuna za najem (OBR 2)                  
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