## List1
Popis del za popravilo avtomatskih vrat Assa Abloy tip SW 300:
poz. | opis: | količina: | cena na kos: | cena poz:
1 | SW 300, pogon za dvo-krilna vrata,Pokrivna maska eloksirana SI – naravni aluminij, | 2 | 0 | 0
2 | PULL, ročica, ki vleče/potiska vratno krilo, | 2 | 0 | 0
3 | CU-ESD, elektronika, | 2 | 0 | 0
4 | EXU-SI, razširitvena elektronika za priklop varnostnih senzorjev, | 2 | 0 | 0
5 | EXU-SA, razširitvena elektronika za priklop aktivacijskih enot, | 2 | 0 | 0
6 | SA 51, senzor za avtomatsko odpiranje vrat | 2 | 0 | 0
7 | SP51-M, varnostni senzor L=350 mm ki se namesti na vratno krilo in preprečuje, da bi vratno krilo pri odpiranju - zapiranju udarilo v oviro | 4 | 0 | 0
8 | PS – 2, komandno stikalo, | 1 | 0 | 0
9 | montaža | 1 | 0 | 0
|  |  | skupaj brez DDV: | 0
skupaj z DDV: