###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 18.06.2025                                                                        ____      Postopek: 411_2025 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

DOZIMETER ZA IZVAJANJE BRONHOPROVOKACIJ

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve:

na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_411_2025_DOZIMETER ZA IZVAJANJE BRONHOPROVOKACIJ_ do najkasneje23 .06.2025 do 12ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1, ),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: dozimeter za izvajanje bronhoprovokacij

PREDRAČUN

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. APARAT ZA BRONHOPROVOKACIJE iz OBR-3 |  |  |  | 1 kom |  |
| 2. redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
| 3.potrošni material za bronhoprovokacije za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme aparat za bronoprovokacije v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za aparat za bronhoprovokacije |  |
| redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2) |  |
| Znesek DDV v EUR za redni letni pregled opreme() |  |
| Znesek v EUR brez DDV ZA potrošni material za delovanje aparata za bronhoprovokacije za obdobje 7 let (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za potrošni material za delovanje aparata za bronhoprovokacije za obdobje 7 let (3) |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 + 3v EUR z DDV |  |

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2025  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOZIMETER ZA IZVAJANJE BRONHOPROVOKACIJ | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Opomba |
| Nadgradnja aparata za merjenje difuzijske kapacitete in spirometrije |  |  |
| Programsko povezan s spirometrom oziroma voden s programom spirometrij |  |  |
| Možnost monitoriranja s FEV1 Raw, FeNO, OS |  |  |
| Možnost uporabe sistemov (aplikacija za pacienta) za enkratno uporabo |  |  |
| Možna nastavitev različnih koncentracij substanc, nastavitev dolžine in števila vdihov |  |  |
| Možnost uporabe različnih načinov provokacij substanc in stopenj |  |  |
| Dozimeter se mora upravljati s pomočjo programske opreme spirometra, ki je brezžično poveza na PC |  |  |
| Programska oprema |  |  |
| Programska oprema mora delovati na osnovni Windows platforme |  |  |
| povezava z bolnišničnim informacijskim sistemom |  |  |
| Avtomatska interpretacija preiskave |  |  |
| Polje ročne interpretacije za zdravnika in polje za operaterja, |  |  |
| Podrobne informacije o kvaliteti meritve in ponovljivosti meritve po predlogi ERS/ATS, |  |  |
| Izvajalec mora zagotoviti |  |  |
| Povezavo v informacijski sistem BIRPIS v SB Celje s samodejnim prenosom podatkov v spirometer in samodejnim izvozom rezultatov v BIRPIS |  |  |
| Povezava je za naročnika brezplačna |  |  |

SPECIFIKACIJA POTROŠNEGA MATERIALA OBR-4

PONUDNIK:__________________

Specifikacija  potrošnega materiala za delovanje nudene opreme iz OBR-3

| 1 |  |  | Letno predvideno število postopkov 200 (bronhoprovokacij) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena/enoto brez DDV(3) | Količina potrebna za izvedbo ENEGA postopka (4) | Količina potrebna za izvedbo LETNO predvidenih postopkov (5) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo postopkov (6) | DDV % (7) | Vrednost v EUR z DDV za letno predvideno število postopkov (8) |
|  | 1 | Nosna ščipalka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Filtrov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Nebulizacijskih nastavkov s posodicami in plastičničmi ustniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 1 leto v EUR brez DDV za izvedbo postopkov |  |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 1 leto v EUR z DDV za izvedbo postopkov |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 7 let v EUR brez DDV za izvedbo postopkov |  |  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za 7 let v EUR z DDV za izvedbo postopkov |  |

Navodilo za izpolnjevanje OBR -4

  - Vpišite artikel, ki je potreben za delovanje aparata (1)

  - Vpišite opis-naziv artikla(2)

  - Vpišite ceno enote brez DDV (3)

  - Vpišite količino materiala potrebnega za izvedbo enega postopka cikla (4)

  - Vpišite količino potrebno za izvedbo  LETNO  predvidenih ciklov (5)

  - Vpišite vrednost v  EUR  brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila ciklov (6)

  - Vpišite stopnjo v %  DDV (7)

  - Vpišite vrednost v EUR  z  DDV  za letno predvideno ciklov (8)

  - Vpišite seštevek skupne vrednosti za obdobje 1 leta ter 7 let.

v OBR-4 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih da delovanje opreme iz OBR 3

Datum:                                                                                                                                                                     Žig in podpis ponudnika :

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................