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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

datum: 24.07.2025                                                                             Postopek: 453_2025 SPH/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

ENOTA MOTORNEGA SISTEMA S ČRPALKO IN MIKRO UŠESNIM ROČNIKOM                    1 KOM (NABAVA PO SISTEMU STARO ZA NOVO) 


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila



Dodatne zahteve: 
na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:
· Ime in tip naprave, 
· Oznake CE
· Serijska številka naprave, 
· Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)
· Ime proizvajalca, 
· Država proizvajalca
· na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa. 
· letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_453_2025_ ENOTA MOTORNEGA SISTEMA S ČRPALKO IN MIKRO UŠESNIM ROČNIKOM_do najkasneje 30.07.2025 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
2. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)
3. Izjava o zastopstvu (OBR-3)
4. Obveznost izbranega ponudnik
5. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4
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OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  

Ponudnik:
_______________________________
PREDMET: ENOTA MOTORNEGA SISTEMA S ČRPALKO IN MIKRO UŠESNIM ROČNIKOM

PREDRAČUN


	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. ENOTA MOTORNEGA SISTEMA S ČRPALKO IN MIKRO UŠESNIM ROČNIKOM (nabava po sistemu staro za novo)
	
	
	1  kom
	

	2. Potrošni material vezan na delovanje aparata 
	
	
	
	

	3. Vzdrževanje opreme za obdobje 7 let 

	

	

	

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Potrošni material  obr4 brez DDV
	

	Znesek DDV potrošni material
	

	Vzdrževanje  opreme za obdobje 7 let 
v EUR brez DDV (3)
	



	Znesek DDV v EUR  za   vzdrževanje opreme za obdobje 7 let 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2+3 v EUR z DDV
	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

                                                                                                                                           OBR-2                                                     

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	
	ENOTA MOTORNEGA SISTEMA S ČRPALKO IN MIKRO UŠESNIM ROČNIKOM
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve in Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Opomba

	1. 
	Multidisciplinarni motorni sistem -  enota za uporabo z elektro mehanskim motorjem, s svedri, z mikro ušesnimi svedri, shaverji; s črpalko z barvnim zaslonom na dotik   
	
	

	2. 
	Z avtomatskim prepoznavanjem priključenega motorja/ročnika

	
	

	3. 
	Z barvnim zaslonom na dotik
	
	

	4. 
	S stekleno sprednjo stranjo za lažje čiščenje in vzdrževanje
	
	

	5. 
	Z dvema priključkoma, za sočasen priklop dveh motorjev/ročnikov
	
	

	6. 
	Z možnostjo priključitve motorja/ročnika z do 80.000 vrtljajev/minuto
	
	

	7. 
	Vse nastavitve naj bo možno upravljati oz. nadzorovati preko integriranega zaslona na dotik

	
	

	8. 
	S spremenljivim razponom hitrosti
	
	

	9. 
	Z možnostjo vnaprej nastavljive maksimalne hitrosti
	
	

	10. 
	S konstantno visoko močjo delovanja motorja v celotnem območju vrtljajev
	
	

	11. 
	Motorni sistem vključuje modul za ORL posege; ima modularen način delovanja, ki omogoča nadgradnjo na dodatne module in področja dela 
	
	

	12. 
	Z modularno črpalko za hlajenje in izpiranje
	
	

	13. 
	Omogočena naj bo avtomatska irigacija ob aktiviranju motorne enote
	
	

	14. 
	S črpalko, nadzorovano preko stopalke
	
	

	15. 
	Z dvojno stopalko, ki omogoča spreminjanje smeri vrtenja in spreminjanje hitrosti vrtenja in nastavitve irigacije
	
	

	16. 
	S kontinuirano nastavljivo hitrostjo vrtenja
	
	

	17. 
	Omogoča naj integrirano komunikacijo enote preko ethernet vmesnika

	
	

	18. 
	Omogoča naj priklop/uporabo ročnikov z visokimi vrtljaji, shaver ročnikov, mikro ušesnih svedrov (12.000 vrtljajev/minuto)
	
	

	19. 
	Z dvema priključkoma za stopalko, z enim spredaj in z enim z zadnje strani
	
	

	20. 
	Z USB vhodom
	
	

	21. 
	Z ethernet vhodom
	
	

	22. 
	Z dvojno oziroma dvopedalno stopalko, enostopenjsko ter z možnostjo priključitve brezžične stopalke.
	
	

	23. 
	Stopnja zaščite  proti električnemu udaru: vsaj tip BF. Vrsta zaščite proti električnemu udaru: razred I
	
	

	24. 
	Z dokazilom o IPX11 testu vodotesnosti
	
	

	25. 
	Certifikati: IEC 60601-1, UL 60601-1, CE, MDR;	Medicinska naprava class IIa
	
	

	
	Komplet naj vsebuje:


	26. 
	Motorno enoto z modulom (programsko opremo) za ORL posege

	
	

	27. 
	Dvojno stopalko 

	
	

	28. 
	Črpalko (programska oprema za ORL), povezljivo s komunikacijskim protokolom, ki deluje preko ethernet; modularno-za hlajenje in izpiranje, s homogeno zmogljivostjo izpiranja celotnem območju izpiranja, z ekranom na dotik

	
	

	29. 
	Osnovni set sterilnih cevi za črpalko

	
	

	30. 
	Priključitvene kable

	
	

	31. 
	Omrežni kabel

	
	

	32. 
	Mikro ušesni ročnik s povezovalnim kablom 

	
	

	33. 
	tehnične zahteve za ročnik:


	34. 
	Mikro ušesni sveder za delovne nastavke s hitrostjo vrtenja od 2.000 do 12.000  vrtljajev/minuto; teža ročnika do 60g (brez povezovalnega kabla), dolžina kabla cca. 3 m. 
	
	

	35. 
	Omogoča uporabo s svedri za enkratno uporabo, tako karbidnih, kot tudi diamantnih glav…velikosti od 0,5 – 2,3 mm, barvno razpoznavni po dimenzijah.

	
	

	36. 
	Na voljo tudi diamanten perforator dim. 0,35mm

	
	






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:












































 IZJAVA O ZASTOPSTVU                                                 OBR 3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2025  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.



Kraj in datum: __________________________


	Žig in podpis ponudnika:


















I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.





IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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