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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:475-2023-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VIDEOBRONHOSKOP  1 kom

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Ponudba je lahko podana za oba sklopa ali samo za posamezen sklop

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_475_2023_ VIDEOBRONHOSKOP do najkasneje 15.09.2023  do 12ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
1. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
1. Obveznost izbranega ponudnika



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                         OBR-2                                                                                                              

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: videobronhoskop



PREDRAČUN 
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

	SKLOP 1 
Nabava novega
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. videobronhoskp
	
	
	1 kom
	

	2. vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme  za obdobje 7 let 
	
	
	
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo 
	

	
	Vrednost  preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2)
	

	
	Znesek DDV v EUR  za  preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme
	

	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	


 


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


	SKLOP 2
 nakup po sistemu staro za novo
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. videobronhoskop
	
	
	kom
	

	2. vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme  za obdobje 7 let 
	
	
	
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo 
	

	
	Vrednost  preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2)
	

	
	Znesek DDV v EUR  za  preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme
	

	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:




  IZJAVA O ZASTOPSTVU                                                                              OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge

1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

1. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________                     Žig in podpis ponudnik

 

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME    OBR-4                                                                          

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Tehnične zahteve opreme:
	

	Videobronhoskop

v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
	

	Zahteve
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1. HDTV  digitalna tehnologija - a ločljivost 1920 x 1080 videlolinij,
	
	

	2.na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z videoprocesorjem

	
	

	3.endoskop brez testne kape

	
	

	4.zagotovljena rotacija uvajanega tubusa endoskopa. Ročaj za rotacijo na prehodu med ročajem endoskopa in prehodom v uvajalni tubus.  Z vrtljivim obročem je možno vrteti uvajalni tubus okoli osi v levo in desno smer za 120°.

	
	

	5.v povezavi z video procesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu

	
	

	6. integrirani gumbi za upravljanje videoprocesorja, irigacijske in aspiracijjske črpalke in dokumentacijskega sistema

	
	

	7.v povezavi z videoprocesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in  posledično planiranje servisa endoskopa,

	
	

	8.enostavno čiščenje in dezinfekcija,

	
	

	9.kompatibilen  z obstoječim endoskopskim videoprocesorjem  in izvorom svetlobe

	
	

	Tehnične zahteve (Dovoljeno odstopanje +/- 5%):

	10.kot vidnega polja: najmanj 120

	
	

	11.globina vidnega polja: najmanj 3 do 100mm 

	
	

	12.premer distalnega dela tubusa: največ 6,0mm

	
	

	13.premer uvajalnega dela tubusa: največ 6,2mm

	
	

	14.premer delovnega kanala: najmanj 3,0mm

	
	

	15.upogibanje naj bo najmanj: 180° navzgor in  130° navzdol

	
	

	16.rotacija uvajalnega tubusa naj bo najmanj :   120° desno in 120° levo

	
	

	17.delovna dolžina endoskopa: največ  600 mm

	
	

	Komplet mora vsebovati

	18.videobronhoskop,
	
	

	19.začetni set za vzdrževanje endoskopa, 1kosa

	
	

	20.Poleg endoskopa mora biti v setu vključena še naslednja dodatna oprema:
3. ustnik, 1 kos
3. biopsijski ventil za enkratno uporabo; 10 kosov
3. ščetka za čiščenje kanala-kombinirana; 1 kos 
3. adapter za čiščenje aspiracijskega kanal; 1 kos
3. adapter za čiščenje kanala voda/zrak; 1 kos
3. aspiracijski ventil za enkratno uporabo; 10 kosov

	
	

	21.navodila za uporabo in čiščenje v angleščini in slovenščini

	
	


 

Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:










I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).
	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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