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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                        Postopek: 48-2022-MŠ/VH
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Zamenjava krmilnega sistema rezervnega napajanja in nadgradnja daljinskega nadzora

Podatki o aparatu:
Proizvajalec: Caterpillar
Model: P1000P1

ponudba naj vsebuje:
1. Zamenjavo obstoječih DEA krmilnikov s sedaj aktualno verzijo: 2 kpl
1. Zamenjavo obstoječih krmilnikov preklopnih mest s sedaj aktualno verzijo: 3 kpl
1. Zamenjavo obstoječih polnilnikov zagonskih baterij z ustreznimi: 2 kpl
1. Zamenjavo vseh krmilnih kontaktorjev, ki so stalno pod napetostjo: 1 kpl
1. Izvedbo ethernet povezav novih krmilnikov: 1 kpl
1. Programska nadgradnja obstoječega HMI panela: 1 kpl
1. Integracijo novih krmilnikov v obstoječi centralni nadzorni sistem vključno s SMS alarmiranjem: 1 kpl
1. Testiranje celotnega sistema v vseh načinih obratovanja: 1 kpl
1. Izdelava dokumentacije za novo vgrajeno opremo: 1 kpl

Stroškovno mesto: 2963 Skupni stroški
461212 E04 Vzdrževanje pomožnih dizel agregatov

1. V letu 2023 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.						
2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.						
3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2020).	

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:
· število opravljenih ur (redne, izredne)
· naziv aparata
· inventarna številka opreme oziroma aparata
· serijska številka aparata
· oddelek naročnika (nahajališče aparata) 
· količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov
· cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje
· dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala
· da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

· naziv opreme
· serijska številka
· inventarna številka
· številko naročilnice

ter kot prilogo 
· poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena. 

Kontaktna oseba s strani naročnika;

· Matej Šinko, tel. št. 041 245 823 , elektronska pošta: matej.sinko@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_48_2023_ Zamenjava krmilnega sistema rezervnega napajanja in nadgradnja daljinskega nadzora do 26.01.2023 do 12 ure

Vanja Herman Gril  dipl. ekon.	
Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev 
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