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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                        Postopek: 500-2024-BG/VH
             06.08.2024                                                                                                                                                             

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:

LETNI PREGLED APARATOV NA ODDELKU FIZOTERAPIJE:
	Zap.št.
	Naziv aparata
	Serijska številka
	Inventarna številka

	1
	Endomed 682V  Enraf Nonius
	5.311
	526410

	2
	Endomed 682V  Enraf Nonius
	5.421
	526412

	3
	Endomed 682V  Enraf Nonius
	5.419
	526125

	4
	Endomed 982  Enraf Nonius
	1056
	502147

	5
	Endomed 982  Enraf Nonius
	1655
	502160

	6
	Myomed 932  Enraf Nonius
	7358
	507118

	7
	Curapuls 970  Enraf Nonius
	29659
	526266

	8
	Radarmad 950 Plus   Enraf Nonius
	5761
	526267

	9
	Eltrac 471  Enraf Nonius
	10-349
	500296

	10
	Eltrac 471  Enraf Nonius
	11143
	502552

	11
	Eltrac 471  Enraf Nonius
	21418
	526126

	12
	Sonopuls 692S  Enraf Nonius
	5.273
	526122

	13
	Sonopuls 692V   Enraf Nonius
	17.402
	541481

	14
	Parafinbath  Enraf Nonius
	10120
	502150

	15
	Parafinbath  Enraf Nonius
	68476
	520475

	16
	Laser M6  Asa
	9787
	520308

	17
	Magnet Easy Quattro Pro  Asa
	11607
	526275

	18
	Artromot E  Ormed
	1305
	504266

	19
	Artromot E2  Ormed
	2100
	526147

	20
	Artromot K1  Ormed
	7310
	526204

	21
	Artromot K1  Ormed
	7357
	526202

	22
	Artromot K1  Ormed
	7356
	526203

	23
	Artromot K1 Ormed
	27098
	534789

	24
	Artromot K1  Ormed
	34105
	539712

	25
	Artromot K1  Ormed
	34106
	539713

	26
	Artromot K3 Ormed
	10791
	531697

	27
	Artromot S2 Pro  Ormed
	1680
	511326

	28
	Artromot S2 Pro  Ormed
	3957
	515896

	29
	Artromot S3  Ormed
	9754
	526171

	30
	Artromot S4  Ormed
	1128A
	511326

	31
	Artromot SP 3  Ormed
	1008
	520462

	32
	Artromot SP 3  Ormed
	1319
	526148

	33
	Artromot SP 3  Ormed
	25112
	541480

	34
	Tesla Stym  Iskra Medical
	1/174
	500296



Obvezne priloge:						
1. V letu 2023 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.						
2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.						
3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2021).	

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik se zavezuje naročeno plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:
· število opravljenih ur (redne, izredne)
· naziv aparata
· inventarna številka opreme oziroma aparata
· serijska številka aparata
· oddelek naročnika (nahajališče aparata) 
· količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov
· cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje
· dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala
· da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

· naziv opreme
· serijska številka
· inventarna številka
· številko naročilnice

ter kot prilogo 
· poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena. 

Kontaktna oseba s strani naročnika;

· Boštjan Gajšek, tel. št. 030 203 011, elektronska pošta: bostjan.gajsek@sb-celje.si

·  Matej Vidmar, tel. št. 030 464 787, elektronska pošta: matej.vidmar@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_500_2024_letni pregled aparatov na fizioterapiji_09.08.2024. do 12 ure.

Pripravila:				                          Vanja Herman Gril  mag. manag.	
Maruša Vodenik dipl.ekon.                                                       Vodja Nabavne službe 
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