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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

datum: 28.07.2025                                                                                 Postopek: 515_2025 SPH/VH                                                                                                                                                  

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Monitor pregledni    5 kom

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacijo uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· Ponudnik mora navesti okvirni dobavni rok 

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_515_2025_ monitor pregledni do najkasneje 08.08.2025  do 12 ure. 
Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
1. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
2. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
3. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5)
4. Obveznost izbranega ponudnika



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                         OBR-2                                                                                                              

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: PREGLEDNI MONITORJI
PREDRAČUN 

	
Pregledni monitorji
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. PREGLEDNI MONITORJI
	
	
	5 kom
	

	

Vpišite dobavni rok:________________________
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  za en kom
	

	
	Znesek davka za opremo  za en kom-
	

	
	Skupaj vrednost v  EUR  z DDV za 5 kom
	





Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:




  


IZJAVA O ZASTOPSTVU                                                                              OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge

1. V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2025  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

3. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________                     Žig in podpis ponudnik








IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME    OBR-4                                                                          

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Tehnične zahteve opreme                                                                 

		
PREGLEDNI MONITOR kot npr. Barco Eonis 21" (MDRC‑2321) ali 
EIZO RX270 RadiForce ali EIZO MX217-HB
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
	

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	[bookmark: _Hlk144186033]1.Tehologija zaslona:
 barvna IPS ali LCD matrika, zaščita proti bleščanju
	
	

	2. Velikost in format ekrana:
vsaj 21'', 4:3
	
	

	3. Ločljivost 
vsaj 1600 x 1200, velikost pike največ 0,27 mm
	
	

	4.Resolucija:
Vsaj 2 MP
	
	

	5.Gostota pike:
maksimalno 0,27 mm
	
	

	6.Vidni kot:
vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
	
	

	7.DICOM Osvetlitev:
≥ 500 cd/m²
	
	

	8.tipična osvetlitev: 
≥ 500 cd/m²
	
	

	[bookmark: _Hlk144186050]9.odzivni čas:
Maksimalno 20 ms
	
	

	10.razmerje kontrasta:
Vsaj 1800:1
	
	

	11.senzor (za namen oddaljene kalibracije):
Zadnje osvetlitve- vgrajen, ambientalne svetlobe- vgrajen
	
	

	12.vhodi:
1 x DisplayPort s priloženimi kabli in
1 x DVI-D (dual link) s priloženimi kabli
1x USB 2.0 (upstream)
2x USB 2.0 (downstream)
	
	

	13.certifikati:
CE (Medicinska oprema)
FDA510(K) za splošno radiologijo
	
	

	14.poraba energija:
največ 55W skupne porabe (tipična uporaba)
največ 1W v stanju pripravljenosti
	
	

	15.globina barve oz. bita:
Vsaj 10 bitov
	
	

	16.garancija:
Najmanj 5 let (material in delo)
	
	

	Ostalo:
	

	17.priložena priporočena grafična kartica s pretvornimi kabli za namen uporabe diagnostike MR, CT, RTG

programska oprema nameščena na delovni postaji za izvajanje oddaljene verifikacije in kalibracije iz enega strežnika za dobo 5 let, Ponudnik je dolžan pred primopredajo izvesti brezplačno edukacijo dveh sodelavcev naročnika s področja IT

Op.: Naročnik želi nadzirati in kalibrirati vse monitorje iz ene centralne lokacije in zahteva ustrezno programsko opremo z morebitnimi licencami
	
	




Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.






OBR-5
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
 PONUDNIKA 									
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo ___________________naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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