###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 528-2022-SŠ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Enteralna nosna sonda za zgornje tanko črevo s stranskimi zaklopkami za samopomikanje,

2 kom

Zahteve:

- izdelana iz mehkega poliuretana,

- debeline 14 F,

- dolžine 153 cm,

- 5 stranskih odprtin,

- graduirana na 10 cm v dolžini od 40 do 100 cm +/- 10%.

- Sterilna,

- CE oznaka,

- posamično pakiranje,

- brez lateksa.

- ENFIT konekt barvno kodiran in v skaldu s standardom ISO  80369 -3

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Sabina Špeglič, tel. št. 03 423 36 89  elektronska pošta: sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_528_2022_enteralna nosna sonda za zgornje tanko črevo_do najkasneje 02.09.2022 do 12. ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril dipl. ekon.