###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 52-2023-SP/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

SOBNO STRANIŠČE 1 kom:

| - stol voziček |  |
| --- | --- |
| - ima hrbtni naslon ter naslon za oporo rok, ki mora biti premakljiv |  |
| - sedalni del kot pokrov nočne posode |  |
| - kovinsko ogrodje, |  |
| - plastičen oblazinjen hrbtni in sedalni del iz materiala, ki omogoča čiščenje in dezinfekcijo z medicinskimi razkužili |  |
| - širina sedeža cca 450 mm |  |
| - dolžina sedeža cca 450 mm |  |
| - omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcija. |  |

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_52_2023_ SOBNO STRANIŠČE _do najkasneje 30.01.2023. do 12 ure.

Vodja službe za nabavo  medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril .mag. manag.