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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                 Postopek: 52-2023-SP/VH_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

SOBNO STRANIŠČE 1 kom:

	· stol voziček 
	

	· ima hrbtni naslon ter naslon za oporo rok, ki mora biti premakljiv
	

	· sedalni del kot pokrov nočne posode
	

	· kovinsko ogrodje,
	

	· plastičen oblazinjen hrbtni in sedalni del iz materiala, ki omogoča čiščenje in dezinfekcijo z medicinskimi razkužili
	

	· širina sedeža cca 450 mm
	

	· dolžina sedeža cca 450 mm
	

	· omogočeno enostavno čiščenje in dezinfekcija.
	




Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_52_2023_ SOBNO STRANIŠČE _do najkasneje 30.01.2023. do 12 ure.
Vodja službe za nabavo  medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev
Vanja Herman Gril .mag. manag.
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   stol voziček    

   ima hrbtni naslon ter naslon za oporo rok, ki mora biti  premakljiv   

   sedalni del kot pokrov nočne posode   
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    Splošne zahteve:   -   Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe  zbiramo informativno za predložitev v presojo  odobritve. V kolikor bomo prejeli  odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku,  ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.   -   Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na  dodano vrednost.     -   Ponu dbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno  izpolnjevanje tehničnih zahtev.   -   Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa  veljavna zakonodaja .    -   Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR  z DDV ob izpolnjevanju tehničnih  zahtev naročnika.     Kontaktna oseba s strani naročnika ;  

