###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:549-2022-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

MONITOR ZA GLOBINO SEDACIJE   1 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Ponudnik lahko odda ponudbo za nov aparat ali  rabljen ali oba aparata.

- Merilo izbora najugodnejša ponudba.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56,

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_549_2022_ monitor za globino sedacije, do najkasneje 15.09. 2022 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1 a, OBR-1 b),

- I. Specifikacija vzdrževanja

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)

- Specifikacija potrošnega materiala (OBR-2/1)

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- II. Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                            OBR-1 -a

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: MONITOR ZA GLOBINO SEDACIJE   - NOV APARAT

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitor za globino sedacije NOV APARAT |  |  | - kom |  |
| - Kompletno all inclusive vzdrževanje opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |
| - Vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let potrebnega za izvedbo postopkov ter delovanje aparata |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost kompletnega vzdrževanj za obdobje 7 let |  |
| Znesek DDV v EUR za kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2+3 v EUR z DDV |  |

Kraj in datum: __________________________           Žig in podpis ponudnika:

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                            OBR-1 -b

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: MONITOR ZA GLOBINO SEDACIJE   - RABLJEN APARAT

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitor za globino sedacije RABLJEN APARAT |  |  | - kom |  |
| - Kompletno all inclusive vzdrževanje opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |
| - Vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let potrebnega za izvedbo postopkov ter delovanje aparata |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost kompletnega vzdrževanj za obdobje 7 let |  |
| Znesek DDV v EUR za kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2+3 v EUR z DDV |  |

Kraj in datum: __________________________           Žig in podpis ponudnika:

I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA

Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej ponudbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,(vpišite)

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Datum: ____________                                                                Žig in podpis ponudnika:_________

OBR-2                                                       IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

|  | Monitor za globino sedacije 1 kom v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| - TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |  |
|  | Kontrola sedacije pri pacientu v operacijski dvorani in na odd za intenzivno terapijo |  |  |
|  | STI -Sharp-Transient-Intensity - beleženje nekonvulzivnih epileptičnih napadov in njihove jakosti |  |  |
|  | Avtomatski 'Age dependent' algoritem za globino sedacije - vnos podatkov pacienta (datuma rojstva pacienta itd., kar posledično daje natančnejše podatke globine sedacije. |  |  |
|  | Širok/natančnejši razpon meritev (20-80) |  |  |
|  | Avtomatska EEG klasifikacija med anestezijo |  |  |
|  | Ustrezen za uporabo v pediatriji |  |  |
|  | Fleksibilno nameščanje elektrod po površini čela in temena (različni položaji glave med operacijo) |  |  |
|  | Možnost uporabe igelnih elektrod (v primeru poškodbe glave) |  |  |
|  | RS-232 integracija na glavni monitor ali shranjevanje podatkov na Bluetooth |  |  |
|  | Možna povezava z glavnim monitorjem preko 'Intelli bridge' povezave |  |  |
|  | Screen shot – avto-fotografiranje slike na monitorju |  |  |
|  | Delovanje baterije brez povezave na napetost 2 uri |  |  |
|  | Možnost uporabe standardnih (npr. EKG elektrod) - max. cena potrošnega materiala na pacienta je 1 Eur |  |  |
| - NAROČNIK DOPUŠČA PONUDBO RABLJENEGA APARATA ZAHTEVE OB PONUDBI RABLJENEGA APARATA: |  |  |  |
|  | leto proizvodnje največ 2018, |  |  |
|  | Delovne ure do 1500 |  |  |
|  | V kolikor ponudnik ponuja rabljeno opremo mora ob primopredaji predložiti poročilo rednega letnega pregleda. |  |  |
|  | Datum rednega pregleda ne sme biti starejše od 7 dni pred primopredajo. |  |  |
|  | Preventivni pregled mora izvesti pooblaščeni serviser z veljavnim certifikatom izdanimi strani proizvajalca. |  |  |
|  | Ob ponudbi je potrebno predložiti sliko monitorja iz katerega so razvidne delovne ure ter leto proizvodnje. |  |  |
|  | Točke prednosti novega aparata 10% |  |  |

Kraj in datum ___________                                                         Žig in podpis ponudnika:_____

SPECIFIKACIJA POTROŠNEGA MATERIALA _ OBR 2/1

Predvideno število postopkov na leto: 500  ocenjeno število postopkov za obdobje 7 let – 3.500 postopkov

| Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (1) ELEKTRODE | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Vrednost DDV v EUR na enoto mere (4) | Cena na enoto (za en postopek) v EUR z DDV (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  | 500 |
| Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  | 3.500 |
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

Ponudnik: __________________________

IZJAVA O ZASTOPSTVU                OBR 3

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2022  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.