###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 555-2022-BG/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:

REDNI LETNI SERVIS  OP LUČI (M01)

| Artikel | Oddelek | SN | Inv.št. |
| --- | --- | --- | --- |
| op luč Volista 600 DF | COB OP1 | 020004 | 00532059 |
| op luč Volista 660 DF | COB OP2 | 036154, 036155 | 00535329 |
| op luč Volista 600 DF | COB OP3 | 020002 | 00531979 |
| op luč Volista 660 DF | COB OP4 | 036157, 036156 |  |
| op luč Volista 600 DF | COB OP5 | 020003 | 00532058 |
| op luč Hanaulux 3005 | UROLOGIJA OP1 | AR012412 | 00526869 |
| op luč Hanaulux 3005 | UROLOGIJA OP2 | AR012514 | 00528323 |
| op luč Hanaulux 3000 H3 DF | septika OP1 | AR012438 | 00531292 |
| pregledna luč Lucea 40 | septika OP1 | AR021031 | 00531436 |
| pregledna luč Lucea 40 | septika OP2 | AR020551 | 00531435 |
| op luč Hanaulux 3000 H5H3 DF | septika OP2 | AR012584, AR012439 | 00531309 |
| op luč Lucea LCA 40 TUB600 | urgenca OP priprava pacienta | AR010140 | 00534063 |
| op luč HLD 75 DF R | urgenca pritličje - OP dvorana | AR040051, AR040114 | 00534175, 00534176 |
| op luč HLD 50 DF | urgenca pritličje - šivalnica | AR040112 | 00534055 |

Obvezne priloge:

1. V letu 2022 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2020).

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Realizacija servisa 8 dni po prejemu naročilnice.

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- naziv aparata

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- serijska številka aparata

- oddelek naročnika (nahajališče aparata)

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

- naziv opreme

- serijska številka

- inventarna številka

- številko naročilnice

ter kot prilogo

- poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena.

Kontaktna oseba s strani naročnika;

- Boštjan Gajšek, tel. št. 030 203 011, elektronska pošta: bostjan.gajsek@sb-celje.si

- Matej Vidmar, tel. št. 030 464 787, elektronska pošta: matej.vidmar@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_555_2022_REDNI LETNI SERVIS OP LUČI (M01)_15.09.2022. do 12 ure.

Vanja Herman Gril  dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev