###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 575-2023-RS/VHG

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK 1 KOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Služba za informatiko, Rok Sitar, dipl. inž. el.  rok.sitar@sb-celje.si,  mobi: 030 708 737

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_575_2023_medicinski računalniški voziček _ do najkasneje 13.10.2023 do 12 ure. Podaljšanje oddaje ponudbe do 07.11.2023 do 14 ure

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2 sklop-1 in sklop-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK

PREDRAČUN

| SKLOP 1 NABAVA NOVEGA | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK |  |  | 1 kom |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
|  |  |  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

| SKLOP 2 NABAVA RABLJENE »DEMO«OPREME Starost ponujenega največ 2 leti | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK |  |  | 1 kom |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
|  |  |  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

|  | Tehnične zahteve |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medicinski računalniški voziček | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| OHIŠJE |  |  |  |
| 1 | Robustne izdelave za vzdržljivost na bolnišničnih oddelkih |  |  |
| 2 | Primerno za čiščenje s čistili, ki se uporabljajo v bolnišnicah |  |  |
| 3 | Ergonomski ročaj za vodenje vozička (spredaj in zadaj) |  |  |
| 4 | Teža vozička naj ne presega 50 kg (vključno z baterijo) |  |  |
| 5 | Voziček naj ne zavzema več delovnega prostora kot 60x80 cm (ŠxG) |  |  |
| 6 | Vgrajeni nosilci s podporo za VESA 75 in/ali VESA 100 vsaj do max. 8 kg |  |  |
| 7 | Podpirati mora namestitev All-in-one računalnika z zaslonom velikosti vsaj do 24" (inch), oz računalnika z dodatnim zaslonom vsaj do 24'' (inch) |  |  |
| 8 | Zagotovljena mora biti rotacija in naklon AIO oz. dodatnega zaslona |  |  |
| 9 | Možnost nagiba zaslona min +90°/0° |  |  |
| 10 | Možnost zasuka zaslona min 90° levo-desno |  |  |
| 11 | Prostor za odlaganje pripomočkov (košara za vozičkom) |  |  |
| 12 | Vgrajen univerzalni sistem pritrjevanja (DIN ali T kanal) |  |  |
| 13 | Imeti mora kanalni sistem znotraj ohišja, za urejeno in varno organizacijo kablov in računalniških komponent |  |  |
| 14 | Možnost namestitve zunanjega tiskalnika |  |  |
| 15 | Možnost nadgradnje s predalniki |  |  |
| 16 | Antistatična kolesa premera 110 mm ali več (vsaj dve kolesi morata vsebovati zavore) |  |  |
| 17 | Voziček mora imeti certifikat CE in biti skladen s standardom EN 60601-1-2:2015 |  |  |
| MEHANIZEM ZA DVIGOVANJE |  |  |  |
| 18 | Nastavljiv vzmetni mehanizem za določanje višine delovne površine in omogoča delovanje v sedečem in stoječem načinu (razpon med minimalno in maksimalno višino vsaj 30 cm), vključno z vmesnimi stopnjami. |  |  |
| DELOVNA POVRŠINA |  |  |  |
| 19 | Ravna, gladka, vodoodporna in velikosti vsaj 450 x 500 mm (ŠxG) (zavihani robovi proti politju so dopustni) |  |  |
| 20 | Antimikrobna delovna površina z možnostjo razkuževanja s čistilnimi sredstvi kot npr. (Isopropyl alkohol (za splošno uporabo), 99%) |  |  |
| 21 | Izvlečni nosilec za tipkovnico naj bo pod delovno površino. |  |  |
| 22 | Nosilec za tipkovnico mora imeti na levi in desni strani prostor za miško (se izvleče po potrebi) |  |  |
| 23 | Tipkovnica mora biti osvetljena za nočno delo (led lučka) |  |  |
| NAPAJALNI SISTEM |  |  |  |
| 24 | Indikator (vizualni in zvočni) statusa baterije |  |  |
| 25 | Neprekinjeno delovanje računalnika med polnjenjem |  |  |
| 26 | Napajalni sistem vgrajen v skrajnem podnožju vozička |  |  |
| 27 | Prilagojeno podnožje, da uporabnika ne ovira pri hoji |  |  |
| 28 | Napajanje priključenih naprav z 230V/50Hz pri vsaj 75 W |  |  |
| 29 | Napajanje AC (220V) / DC - minimalna kapaciteta baterije vsaj 400Wh (tehnologija Li-ion) z avtonomijo vsaj 12 ur |  |  |
| 30 | Pasivno hlajenje napajalnega sistema |  |  |
| 31 | Baterijski sistem v skladu z uredbo EU 2017/745 o prodaji medicinskih pripomočkov in standardoma EN 60601-1-2:2015; EN 60601-1:2006 |  |  |
| 32 | Kompatibilnost z AiO Advantech POC-W243 v smislu priklopa na napajanje vozička (AC priklop AiO ali DC priklop AiO)« |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SLUŽBA ZA INFORMATIKO | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.