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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 575-2023-RS/VHG
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za


MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK 1 KOM

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Služba za informatiko, Rok Sitar, dipl. inž. el.  rok.sitar@sb-celje.si,  mobi: 030 708 737


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_575_2023_medicinski računalniški voziček _ do najkasneje 13.10.2023 do 12 ure. Podaljšanje oddaje ponudbe do 07.11.2023 do 14 ure


Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2 sklop-1 in sklop-2),
2. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
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4. Obveznost izbranega ponudnika




postopek:  RS/VHG



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK

PREDRAČUN

	



	SKLOP 1 
NABAVA NOVEGA 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK 
	
	
	1 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	
	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	



Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:



	SKLOP 2 
NABAVA RABLJENE »DEMO«OPREME 
Starost ponujenega največ 2 leti
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. MEDICINSKI RAČUNALNIŠKI VOZIČEK 
	
	
	1 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	
	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	





	Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:



Naročnik: Splošna bolnišnica Celje2


                                                                                                                                           
	




postopek:  DK/VH



  
  OBR-3
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

















                                                                                                                                           OBR-4

                                                      

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 




	
	Tehnične zahteve 

	
	Medicinski računalniški voziček 
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	OHIŠJE

	1
	Robustne izdelave za vzdržljivost na bolnišničnih oddelkih
	
	

	2
	Primerno za čiščenje s čistili, ki se uporabljajo v bolnišnicah
	
	

	3
	Ergonomski ročaj za vodenje vozička (spredaj in zadaj)
	
	

	4
	Teža vozička naj ne presega 50 kg (vključno z baterijo)
	
	

	5
	Voziček naj ne zavzema več delovnega prostora kot 60x80 cm (ŠxG)
	
	

	6
	Vgrajeni nosilci s podporo za VESA 75 in/ali VESA 100 vsaj do max. 8 kg
	
	

	7
	Podpirati mora namestitev All-in-one računalnika z zaslonom velikosti vsaj do 24" (inch), oz računalnika z dodatnim zaslonom vsaj do 24'' (inch) 
	
	

	8
	Zagotovljena mora biti rotacija in naklon AIO oz. dodatnega zaslona
	
	

	9
	Možnost nagiba zaslona min +90°/0° 
	
	

	10
	Možnost zasuka zaslona min 90° levo-desno
	
	

	11
	Prostor za odlaganje pripomočkov (košara za vozičkom)
	
	

	12
	Vgrajen univerzalni sistem pritrjevanja (DIN ali T kanal) 
	
	

	13
	Imeti mora kanalni sistem znotraj ohišja, za urejeno in varno organizacijo kablov in računalniških komponent
	
	

	14
	Možnost namestitve zunanjega tiskalnika 
	
	

	15
	Možnost nadgradnje s predalniki 
	
	

	16
	Antistatična kolesa premera 110 mm ali več (vsaj dve kolesi morata vsebovati zavore)
	
	

	17
	Voziček mora imeti certifikat CE in biti skladen s standardom EN 60601-1-2:2015
	
	

	MEHANIZEM ZA DVIGOVANJE

	18
	Nastavljiv vzmetni mehanizem za določanje višine delovne površine in omogoča delovanje v sedečem in stoječem načinu  (razpon med minimalno in maksimalno višino vsaj 30 cm), vključno z vmesnimi stopnjami.
	
	

	DELOVNA POVRŠINA 

	[bookmark: _Hlk147753278]19
	Ravna, gladka, vodoodporna in velikosti vsaj 450 x 500 mm (ŠxG)  (zavihani robovi proti politju so dopustni)
	
	

	20
	Antimikrobna delovna površina z možnostjo razkuževanja s čistilnimi sredstvi kot npr. (Isopropyl alkohol (za splošno uporabo), 99%)
	
	

	21
	Izvlečni nosilec za tipkovnico naj bo pod delovno površino.
	
	

	22
	Nosilec za tipkovnico mora imeti na levi in desni strani prostor za miško (se izvleče po potrebi)
	
	

	23
	Tipkovnica mora biti osvetljena za nočno delo (led lučka)
	
	

	NAPAJALNI SISTEM

	24
	Indikator (vizualni in zvočni) statusa baterije
	
	

	25
	Neprekinjeno delovanje računalnika med polnjenjem
	
	

	26
	Napajalni sistem vgrajen v skrajnem podnožju vozička
	
	

	27
	Prilagojeno podnožje, da uporabnika ne ovira pri hoji
	
	

	28
	Napajanje priključenih naprav z 230V/50Hz pri vsaj 75 W
	
	

	29
	Napajanje AC (220V) / DC - minimalna kapaciteta baterije vsaj 400Wh (tehnologija Li-ion) z avtonomijo vsaj 12 ur 
	
	

	30
	Pasivno hlajenje napajalnega sistema
	
	

	31
	Baterijski sistem v skladu z uredbo EU 2017/745 o prodaji medicinskih pripomočkov in standardoma EN 60601-1-2:2015;  EN 60601-1:2006
	
	

	32
	Kompatibilnost z AiO Advantech POC-W243 v smislu priklopa na napajanje vozička (AC priklop AiO ali DC priklop AiO)«
	
	






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	





























I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SLUŽBA ZA INFORMATIKO
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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