###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 606- 2022-DA/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:

IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, PREIZKUSOV IN PREVERJANJE ELEKTROINŠTALACIJ V SB CELJE ZA LETO 2022

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Dušan Antlej, tel. št. 041 605 675, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_606_IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, PREIZKUSOV IN PREVERJANJE ELEKTROINŠTALACIJ  V SB CELJE ZA LETO 2022 do najkasneje 19.10.2022 do 12 ure.

Vanja Herman Gril  dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

ZAHTEVANE STORITVE

Storitve:

Od izvajalca pričakujemo izvajanje:

- Meritev zaščite pred električnim udarom;

- Meritev neprekinjenosti ozemljitvenega vodnika kovinskih elementov;

- Meritev neprekinjenosti vodnika glavne in dodatne izenačitve potencialov;

- Meritev statične prevodnosti tal;

- Meritev sistema zaščite pred delovanjem strele.

Pri tem mora upoštevati zahteve:

- Meritve mora izvajati skladno z veljavnim predpisi – Nizkonapetostne električne instalacije – 6.del : Preverjanja SIST IEC 60364-6.

- Izvajanje storitev v dogovoru z naročnikom oz. določenim terminskim planom

- Večina storitev se izvaja izven rednega delovnega časa - ob vikendih

Obveznosti izvajalca:

- Prevzeta pogodbena dela izvršiti strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, standardi, v dogovorjenem roku

- V času izvajanja pogodbenih del sodelovati z naročnikom z namenom pravočasne in dogovorjene izvedbe pogodbenih del

- Rok izvedbe vseh predvidenih del je 30 dni po prejemu naročila

- Redno obveščati naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah ali zamenjavi sistemov.

- Strokovna pomoč uporabniku

Zahteve naročnika:

- Izvajalec, ki bo opravljal vzdrževalna dela in servisne posege mora imeti ustrezna potrdila o usposobljenosti. Na zahtevo naročnika je potrebno posredovati ta potrdila:

Potrdilo o usposobljenosti preglednika po programu Gospodarske zbornice Slovenije – Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) – za zahtevne objekte

Potrdilo o skladnosti s predpisi in ustreznosti z meroslovnimi zahtevami za merilni instrument

- Izvajalec mora po vsaki končani storitvi podati poročilo na katerem je razvidno, katere storitve so bile opravljene

- Izvajalec mora poskrbeti za urejene evidence o pregledih.

CENE:

Tabela

|  | Storitev | Količina (kom) | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meritve elektroinštalacij | 8000 |  |  |
| 2. | Meritve statične prevodnosti tal | 20 |  |  |
| 3. | Meritve strelovodnih instalacij | 100 |  |  |
|  | VREDNOST SKUPAJ brez DDV |  |  |  |

- Cene zajemajo stroške prevoza, izvedbe meritev in izdaje poročil v pisni in elektronski obliki (ključek)

- Cene so nespremenljive in veljajo za obdobje enega leta

Ponudnik s podpisom potrjuje in se zavezuje, da je vsebino dokumenta pregledal in se z njo strinja ter bo zagotavljal storitve skladno s pogoji in cenami, ki jih je navedel.

Kraj in datum:				Ime in priimek

zastopnika/pooblaščenca:

Kraj in datum:				Ime in priimek

zastopnika/pooblaščenca:

Podpis: