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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                                       Postopek: 606- 2022-DA/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbo za:


IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, PREIZKUSOV IN PREVERJANJE ELEKTROINŠTALACIJ V SB CELJE ZA LETO 2022

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Dušan Antlej, tel. št. 041 605 675, elektronska pošta dusan.antlej@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_606_IZVAJANJE KONTROLNIH MERITEV, PREIZKUSOV IN PREVERJANJE ELEKTROINŠTALACIJ  V SB CELJE ZA LETO 2022 do najkasneje 19.10.2022 do 12 ure. 




Vanja Herman Gril  dipl. ekon.	
Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev 








ZAHTEVANE STORITVE

Storitve:
Od izvajalca pričakujemo izvajanje:
1. Meritev zaščite pred električnim udarom;
· Meritev neprekinjenosti ozemljitvenega vodnika kovinskih elementov;
· Meritev neprekinjenosti vodnika glavne in dodatne izenačitve potencialov;
· Meritev statične prevodnosti tal;
· Meritev sistema zaščite pred delovanjem strele.

Pri tem mora upoštevati zahteve:
· Meritve mora izvajati skladno z veljavnim predpisi – Nizkonapetostne električne instalacije – 6.del : Preverjanja SIST IEC 60364-6.
· Izvajanje storitev v dogovoru z naročnikom oz. določenim terminskim planom
· Večina storitev se izvaja izven rednega delovnega časa - ob vikendih


Obveznosti izvajalca:
· Prevzeta pogodbena dela izvršiti strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi, standardi, v dogovorjenem roku
· V času izvajanja pogodbenih del sodelovati z naročnikom z namenom pravočasne in dogovorjene izvedbe pogodbenih del
· Rok izvedbe vseh predvidenih del je 30 dni po prejemu naročila
· Redno obveščati naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah ali zamenjavi sistemov.
· Strokovna pomoč uporabniku

Zahteve naročnika:
· Izvajalec, ki bo opravljal vzdrževalna dela in servisne posege mora imeti ustrezna potrdila o usposobljenosti. Na zahtevo naročnika je potrebno posredovati ta potrdila:
Potrdilo o usposobljenosti preglednika po programu Gospodarske zbornice Slovenije – Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) – za zahtevne objekte
Potrdilo o skladnosti s predpisi in ustreznosti z meroslovnimi zahtevami za merilni instrument
· Izvajalec mora po vsaki končani storitvi podati poročilo na katerem je razvidno, katere storitve so bile opravljene
· Izvajalec mora poskrbeti za urejene evidence o pregledih.



CENE:
Tabela

	
	Storitev
	Količina
(kom)
	Cena brez
DDV
	Vrednost brez DDV

	[bookmark: _GoBack1]1.
	Meritve elektroinštalacij
	8000
	
	

	2.
	Meritve statične
prevodnosti tal
	20
	
	

	3.
	Meritve strelovodnih
instalacij
	100
	
	

	
	VREDNOST SKUPAJ brez DDV
	
	
	



1. Cene zajemajo stroške prevoza, izvedbe meritev in izdaje poročil v pisni in elektronski obliki (ključek)
· Cene so nespremenljive in veljajo za obdobje enega leta


Ponudnik s podpisom potrjuje in se zavezuje, da je vsebino dokumenta pregledal in se z njo strinja ter bo zagotavljal storitve skladno s pogoji in cenami, ki jih je navedel.



Kraj in datum:				Ime in priimek
zastopnika/pooblaščenca:



Kraj in datum:				Ime in priimek
zastopnika/pooblaščenca:

Podpis:
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