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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 611-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Odstranjevalec kirurškega dima v operacijski dvorani

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Vanja Herman Gril, mag. manag., tel.št. 03 423 33 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si, stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_611_2022_odstranjevalec kirurškega dima _do najkasneje 19.10.2022 do 12 ure.


Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1, ),
2. I. Specifikacija vzdrževanja
3. Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)
4. specifikacija originalnega potrošnega materiala  za delovanje nudene opreme    (OBR 2/1)
5. Izjava o zastopstvu ( OBR-3)
6. II. Obvezna dokumentacija



OBRAZEC PREDRAČUNA           OBR-1                                                                                                        

Ponudnik:
_______________________________

PREDMET: Odstranjevalec kirurškega dima 

PREDRAČUN
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 5let )
	OPIS 

	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. Odstranjevalec kirurškega dima 
	
	
	1 kom
	

	2. Dobava potrošnega materiala  potrebnega za delovanje nudene opreme za obdobje 5 let
	

	3.	Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 5 let

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)
	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	Vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV za čas 5 let 
	

	
	Znesek DDV v EUR  za  potrošni material
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 5 let  
	



	Znesek DDV v EUR  za  kompletno vzdrževanje, 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2+3 v EUR z DDV

	








Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
                                                                                                     



I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA  

Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;
· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;
· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);
· nastavitve sistema po potrebi;
· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;
· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;
· daljinski nadzor in servis;
· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;
· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;
· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;
· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej ponudbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:
· delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,(vpišite)
· dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,
· nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,
· odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,
· odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),
· odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),
· izvedba fizičnih prestavitev opreme.







                                                                                                OBR-2                                                       IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 
	 
	Odstranjevalec dima 
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1. 
	Sorazmerno majhna enota, prenosljiva ali enostavno prestavljiva med prostori, teža do 5 kg.
	
	

	2. 
	ULPA (Ultra low particle air ) filter z  99,999% učinkovitostjo.
	
	

	3. 
	Aparat oz. napeljava mogoča odstranjevanje dima pri klasičnih in endoskopskih posegih
	
	

	4. 
	Možnost priklopa najmanj dveh elektrokirurških inštrumentov/ročnikov na eno enoto.
	
	

	5. 
	Integrirana cev z odprtino za odsesavanje dima in kirurški električni nož/ročnik v isti osi.
	
	

	6. 
	Odsesavanje dima čim bližje izvoru, skozi odprtino v ročniku.
	
	

	7. 
	Možnost uporabe in menjave različnih nastavkov (nož, kroglica, igla, LLETZ zanke) ali podaljškov (dolgi, kratki) za električni nož.
	
	

	8. 
	Nastavki za rezanje iz nerjavečega jekla, po možnosti prevlečeni s teflonom in/ali silikonom za lažje čiščenje.
	
	

	9. 
	Kompatibilna oprema z obstoječimi elektrogeneratorji za uporabo električnega noža.
	
	

	10. 
	Možnost aktivacije ročno, preko stopalke in preko senzorja, za avtomatski vklop in izklop odsesavanja pri pričetku oz. koncu uporabe električnega noža.
	
	

	11. 
	Večstopenjsko nastavljiva moč odsesavanja, vsaj tri stopnje jakosti.
	
	

	12. 
	Indikator za prikaz izrabljenosti filtra.
	
	

	13. 
	Ločeno prikazano, koliko ur aktivnega delovanja omogoča en filter.
	
	

	14. 
	Cene potrošnega materiala in filtrov naj bodo prikazani  tudi  kot ocena stroška na poseg.
	
	

	15. 
	Nov aparat z običajnimi garancijskimi pogoji.
	
	

	16. 
	Zagotovljen servis z odzivnostjo v istem dnevu.
	
	

	17. 
	Možnost zamenjave aparata pri okvari v istem dnevu.
	
	





Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:










SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME    OBR 2/1

Ponudnik:
_______________________________

Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in  ORIGINALNEGA  POTROŠNEGA MATERIALA  POTREBNEGA PRI DELOVANJU MEDICINSKIH APARATOV in tehnološke opreme
	01
	
	
	
Letno predvideno število ur  : 1764 ur/aparat
NAROČNIK PREDVIDEVA 5 OPERACIJ NA DAN
	 

	 
	 
	 

	 
	Zap.št.
	Artikel št. (1)
	Opis-naziv artikla (2)
	Cena/enoto brez DDV(3)
	Količina (4)
	Vrednost v EUR  brez DDV (5)
	DDV % (6)
	Vrednost v EUR  z DDV (7)

	 
	1
	 
	 filtri
	 
	
	 
	 
	 

	
	2
	
	predfiltri
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR brez DDV 
(8)
	
	Skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR  z DDV (9)
	



1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-2
2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-2/1, v vrstice  stolpca  
1. (1) vpišete artikel
1. (2) vpišete  opis-naziv artikla
1. (3) cena/enoto brez DDV
1. (4) količina 
1. (5) vrednost v EUR  brez DDV
1. (6) vnesete stopnjo (v %)  DDV 
1. (7) vnesite vrednost v EUR  z DDV
1. izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti pod (8) ter (9).

3. v OBR-2/1 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata in so potrebni za izvedbo  postopkov  iz OBR-2, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala– ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.














 IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

_____________________________

1. V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2022  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:






 II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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                                                                               OBLAKOVA ULICA 5   3000 CELJE       tel: (03) 42 33 000   fax : (03) 42 33 757                                                                                                                                                                                                                           Postopek:   611 - 2022 - SP/VH                                                                                                                                                                                     POVABILO K ODDAJI PONUDBE      Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe :     Odstranjevalec kirurškega dima v operacijski dvorani     Splošne zahteve:   -   Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila   strani naročnika. Ponudbe zbiramo  informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani  pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične  zahteve.   -   Cena mora vsebovati vse stroš ke, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano  vrednost.     -   Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku  Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika  Stani slava Pahole   Hočevar )   -   Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo   edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno  uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno   pridobitev znanja potrebno opraviti več  ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.   -   Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje  tehničnih zahtev.     Kontaktna oseba s str ani naročnika ;   -   Vanja Herman Gril ,  mag. manag .,   tel.št. 03 423 3 3   78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta  vanja.herman @sb - celje.si ,  stanislava.pahole@sb - celje.s i     Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb - celje.si   z oznako EN_ 611 _2022_ odstranjevalec kirurškega dima  _ do najkasneje 1 9 . 10 .2022   do  12 ure .       Priloga    1.   Obrazec predračuna (OBR - 1 ,  ) ,   2.   I. Specifikacija vzdrževanja   3.   Obrazec t ehnične specifikacije (OBR - 2 )   4.   specifikacija originalnega potrošnega materiala  za delovanje nudene opreme     (OBR   2 /1 )   5.   Izjava o zastopstvu ( OBR - 3)   6.   II. Obvezna dokumentacija      

