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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:61-2024-SPH/VHG
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»ANESTEZIJSKI VOZIČKI«  10 KOM


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_61_2024_ ANESTEZIJSKI VOZIČKI  do najkasneje 29.01.2024 do 10 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-2)


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:ANESTEZIJSKI VOZIČKI



PREDRAČUN

	

	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)
	Vrednost brez DDV (4)

	1. ANESTEZIJSKI VOZIČKI
	
	
	10 kom
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV za 1 kom (1)
	

	
	Znesek davka za opremo za 1 kom
	

	
	Skupaj vrednost v EUR z DDV za 10 kom

	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:














 OBR 2     
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Anestezijski vozički, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami                 10 kom
	Opomba 

	1.dimenzije vozička vsaj 620mm x 600mmx 1040 mm dopustno odstopanje +/- 3%
	

	2. delovna površina mora imeti dvignjen rob s treh strani
	

	3.pet (5) predalov s centralno ključavnico 
- dva predala višine med 7 in 8 cm
- dva predala višine cca 150mm
- en predal višine cca: 225 cm
	

	4Vsi predali morajo imeti notranje pregrade za boljšo organizacijo
	

	5Pregrade za organizacijo ne smejo biti fiksne
	

	6Predali opremljani z nastavkom za vstavitev etikete za označitev predala
	

	7. kolesa fi 125mm od tega dva opremljena z zavoro 
	

	8Odbojniki iz gume so na robovih spodnjega dela na vseh štirih straneh
	

	9.Barvo ohišja po izboru uporabnika 
	

	10.Dopuščati mora suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
	

	Dodatne zahteve:

	11.na cevnih nosilcih prekucni predali  v dveh vrstah:
- zgoraj manjši - velikost cca 60 x17x37            5 kom
- spodaj večji -  velikost  cca 14 x 16 x 20 cm      4 kom
	

	12.univerzalni nastavek za posodo za kužni material fi 63
	

	13. ob strani vozička dodatna šina po celotni dolžini vozička
	

	14.nosilec za  PVC vrečko
	

	15.nosilec za razkužilo
	






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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