[image: Slika, ki vsebuje besede pisava, logotip, simbol, grafika

Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                      

                                                                                                       Postopek: 620- 2023-BG/VH                                                                            
                                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe 

· Prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk 5 kom
· Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_620_2023_VARILCI _ do najkasneje 02.11.2023. do 12 ure.                                                                                                              

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
Vanja Herman Gril, mag. manag.
Priloga 
1. obrazec predračuna sklop 1, sklop 2 (OBR-1)
1. I. specifikacija vzdrževanja 
1. Izjava o zastopstvu (OBR-2)
1. obrazec tehnične zahteve, sklop 1, sklop 2 (OBR-3)
1. II  obvezna dokumentacija
14

OBRAZEC PREDRAČUNA     OBR-1                                                                                 


PREDMET SKLOP 1 »prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk« 
	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk
	
	
	5  kom
	

	2. Kompletno vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let                                              

	

	

	

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja po principu All inclusive za obdobje 7 let v EUR brez DDV 
	



	Znesek DDV v EUR  za  vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika


PREDMET SKLOP 2»Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov« 
	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov
	
	
	1 komplet
	

	2. Kompletno vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let                                              

	

	

	

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Vrednost  preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV 
	



	Znesek DDV v EUR  za  preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika


I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA  
Vzdrževanje zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:
· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;
· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;
· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);
· nastavitve sistema po potrebi;
· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;
· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;
· daljinski nadzor in servis;
· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;
· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;
· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;
· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine polnega vzdrževanja niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:
· delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,
· dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,
· nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,
· odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,
· odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),
· odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),
· izvedba fizičnih prestavitev opreme.


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika





IZJAVA O ZASTOPSTVU               OBR-2


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:





 OBRAZEC TEHNIČNE ZAHTEVE  OPREME                                   OBR-4                  

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Sklop 1

	prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	TEHNIČNE ZAHTEVE

	1. CE certifikat
	
	

	2. varilec naj omogoča neprodušno tesnenje PVC cevk zaprtega sistema vrečk za odvzem in predelavo krvi
	
	

	3. zahtevano je hitro, enostavno, zanesljivo in ponovljivo varjenje s standardizirano širino vara in enostavnim ločevanjem  
	
	

	4. deluje naj po radiofrekvenčni metodi varjenja PVC cevke
	
	

	5. avtomatsko prilagajanje časa varjenja glede na debelino cevke
	
	

	6. vsebuje naj signal po koncu procesa varjenja
	
	

	7. robustno ohišje, ki omogoča terensko delo in je primerno za prenosno uporabo
	
	

	8. delovanje na zmogljivo  baterijo, ki omogoča zanesljivo delovanje in hitro polnjenje s pomočjo polnilca 220V
	
	

	9. kapaciteta naj bo minimalno 200 varov standardne cevke
	
	

	10. teža ohišja baterije in varilca do 2,5 kg
	
	

	11. enostavno čiščenje elektrod
	
	

	12. polnilec baterije
	
	

	13. transportni kovček
	
	

	14. servis in vzdrževanje omogočeno v Republiki Sloveniji.
	
	

	15. aparat mora zagotavljati:
 Letno predvideno število varov na posamezen  prenosni varilec 12.000  
5 varilcev X 12.000  = 60.000 varov  v obdobju enega leta oz 420.000 varov za obdobje 7 let
	
	


Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:





	
Sklop 2

	
Stacionarni varilec 
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	TEHNIČNE ZAHTEVE

	1. stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov
	
	

	2.CE certifikat
	
	

	3.stacionarna postavitev
	
	

	4.delovanje na 220V
	
	

	5.varilec naj omogoča neprodušno tesnenje PVC cevk zaprtega sistema vrečk za predelavo krvi
	
	

	6.zahtevano je hitro, enostavno, zanesljivo in ponovljivo varjenje s standardizirano širino vara in enostavnim ločevanjem
	
	

	7.deluje naj po radiofrekvenčni metodi varjenja PVC cevke
	
	

	8.fiksne varilne glave
	
	

	9.omogoča naj hkratno pripravo 3 zaporednih segmentov PVC cevk iz ene daljše cevke
	
	

	10.vsebuje naj signal po koncu procesa varjenja
	
	

	11.enostavno čiščenje elektrod in varilnih glav
	
	

	12.servis in vzdrževanje omogočeno v Republiki Sloveniji.
	
	

	13.aparat mora zagotavljati:
 Letno predvideno število varov 12.000  
	
	


Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.


V _________________, dne ___________                                       Žig in podpis ponudnika




II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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