###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 620- 2023-BG/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe

- Prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk 5 kom

- Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_620_2023_VARILCI _ do najkasneje 02.11.2023. do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril, mag. manag.

Priloga

- obrazec predračuna sklop 1, sklop 2 (OBR-1)

- I. specifikacija vzdrževanja

- Izjava o zastopstvu (OBR-2)

- obrazec tehnične zahteve, sklop 1, sklop 2 (OBR-3)

- II  obvezna dokumentacija

# OBRAZEC PREDRAČUNA     OBR-1

PREDMET SKLOP 1 »prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk«

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk |  |  | 5 kom |  |
| 2. Kompletno vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost kompletnega vzdrževanja po principu All inclusive za obdobje 7 let v EUR brez DDV |  |
| Znesek DDV v EUR za vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

PREDMET SKLOP 2»Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov«

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov |  |  | 1 komplet |  |
| 2. Kompletno vzdrževanje po principu All inclusive za obdobje 7 let |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA

Vzdrževanje zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine polnega vzdrževanja niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

IZJAVA O ZASTOPSTVU               OBR-2

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBRAZEC TEHNIČNE ZAHTEVE  OPREME                                   OBR-4

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| # Sklop 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| prenosni varilec za varjenje plastičnih cevk | # Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |
| - CE certifikat |  |  |
| - varilec naj omogoča neprodušno tesnenje PVC cevk zaprtega sistema vrečk za odvzem in predelavo krvi |  |  |
| - zahtevano je hitro, enostavno, zanesljivo in ponovljivo varjenje s standardizirano širino vara in enostavnim ločevanjem |  |  |
| - deluje naj po radiofrekvenčni metodi varjenja PVC cevke |  |  |
| - avtomatsko prilagajanje časa varjenja glede na debelino cevke |  |  |
| - vsebuje naj signal po koncu procesa varjenja |  |  |
| - robustno ohišje, ki omogoča terensko delo in je primerno za prenosno uporabo |  |  |
| - delovanje na zmogljivo baterijo, ki omogoča zanesljivo delovanje in hitro polnjenje s pomočjo polnilca 220V |  |  |
| - kapaciteta naj bo minimalno 200 varov standardne cevke |  |  |
| - teža ohišja baterije in varilca do 2,5 kg |  |  |
| - enostavno čiščenje elektrod |  |  |
| - polnilec baterije |  |  |
| - transportni kovček |  |  |
| - servis in vzdrževanje omogočeno v Republiki Sloveniji. |  |  |
| - aparat mora zagotavljati: Letno predvideno število varov na posamezen prenosni varilec 12.000 5 varilcev X 12.000 = 60.000 varov v obdobju enega leta oz 420.000 varov za obdobje 7 let |  |  |

Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

| # Sklop 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stacionarni varilec | # Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |
| 1. stacionarni varilec za varjenje segmentov plastičnih cevk na vrečkah za krvne komponente- 1 komplet varilnih glav (4x) , ki omogočajo pripravo treh (3) plastičnih segmentov |  |  |
| 2.CE certifikat |  |  |
| 3.stacionarna postavitev |  |  |
| 4.delovanje na 220V |  |  |
| 5.varilec naj omogoča neprodušno tesnenje PVC cevk zaprtega sistema vrečk za predelavo krvi |  |  |
| 6.zahtevano je hitro, enostavno, zanesljivo in ponovljivo varjenje s standardizirano širino vara in enostavnim ločevanjem |  |  |
| 7.deluje naj po radiofrekvenčni metodi varjenja PVC cevke |  |  |
| 8.fiksne varilne glave |  |  |
| 9.omogoča naj hkratno pripravo 3 zaporednih segmentov PVC cevk iz ene daljše cevke |  |  |
| 10.vsebuje naj signal po koncu procesa varjenja |  |  |
| 11.enostavno čiščenje elektrod in varilnih glav |  |  |
| 12.servis in vzdrževanje omogočeno v Republiki Sloveniji. |  |  |
| 13.aparat mora zagotavljati: Letno predvideno število varov 12.000 |  |  |

Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

V _________________, dne ___________                                       Žig in podpis ponudnika

II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.