###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 631- 2022-SP/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

| Zap. Št. | Opis | Količina v kos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trocar 6mm, delovna dolžina 10,5cm, notranje vodilo z konico piramidne oblike, cannula spiralasta, ima stišček za odvod zraka, silikonsko, snemljivo valvulo, možnost parne sterilizacije | 12 |
| 2 | Trocar 11mm, delovna dolžina 10,5cm, notranje vodilo z konico piramidne oblike,cannula spiralasta, ima stišček za odvod zraka,silikonsko, snemljivo valvulo z možnostjo namestitve reducirke za 5mm inštrumente, možnost parne sterilizacije | 9 |
| 3 | Verasova igla , vzmetna, možnost parne sterilizacije, JLL 15cm | 4 |

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika (oz. kodi artikla)

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje po 1 artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_631_2022 TROKAR _INŠTRUMENTARIJ ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE  26.10.2022 do 12 ure.

Vanja Herman Gril dipl. ekon.

Vodja službe na nabavo medicinske opreme,

Potrošnega materiala in storitev