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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                      

                                                                                                       Postopek: 633- 2023-BG/VH                                                                            
                                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe 


HLADILNA PLOŠČA ZA HLAJENJE PARAFINSKIH BLOKOV
Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_633_2023_HLADILNA PLOŠČA ZA HLAJENJE PARAFINSKIH BLOKOV_ do najkasneje 09.11.2023. do 12 ure.                                                                                                              

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
Vanja Herman Gril, mag. manag.
Priloga 
1. obrazec predračuna  (OBR-1) 
1. Izjava o zastopstvu (OBR-2)
1. obrazec tehnične zahteve,  (OBR-3)
1. II  obvezna dokumentacija
14

OBRAZEC PREDRAČUNA     OBR-1                                                                                 


PREDMET»HLADILNA PLOŠČA ZA HLAJENJE PARAFINSKIH BLOKOV« 
	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. hladilna plošča za hlajenje parafinskih blokov 
	
	
	2  kom
	

	2. preventivno vzdrževanje za obdobje 7 let                                              

	

	

	
7 let
	

	3.Cena delovne ure ( 60 min)
	
	
	Ocenjeno število ur 

10 ur
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV (1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Preventivno vzdrževanje za obdobje  7 let v EUR brez DDV (2)
	



	 Znesek DDV  za preventivno vzdrževanja  za obdobje 7 let 
	

	Vrednost delovnih ur (10 ur) v EUR  brez DDV  (3)
	

	 Znesek DDV  delovnih ur (10 ur)  
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2+3 v EUR z DDV

	



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika










IZJAVA O ZASTOPSTVU               OBR-2


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:





 OBRAZEC TEHNIČNE ZAHTEVE  OPREME                                   OBR-4                  

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	

	Hladilna plošča za hlajenje parafinskih blokov 

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	TEHNIČNE ZAHTEVE

	1. Maksimalna skupna dimenzija 
 (Š/G/V): 400 x510 275
	
	

	2. Maksimalna dimenzija hladilne povšine (hladilnega dela) 
 370 x 250mm
	
	

	3. Višina delovne površine  maksimalno od 60-70 mm
	
	

	4. Delovna površina kapacitete do max 60 parafinskih blokov z drenažnim kanalom ( za odtekanje kondenza/staljenega ledu)
	
	

	5. Elektronsko nastavljiva temperatura od -10 °C do +10°C z zaslonom
	
	

	6. Aluminijasto ohišje
	
	

	7. Površina primerna za dezinfekcijo, razkuževanje  in vlažno čiščenje
	
	


Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:







II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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