###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 635-2022-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Električni sterilizator parni & sušilec  za stekleničke (premium  - kot npr Avent SCF293)            1 kom

Zahteve:

- Električni sterilizator

- Električni sterilizator parni & sušilec

- uniči 99,9% bakterij brez kemikalij,

- sterilizacija v 10 minutah,

- sterilizira in posuši v 40 minutah,

- za do 6 stekleničk,

- prilagodljiva dimenzija (majhna, srednja ali velika),

- sterilno do 24 ur.

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ električni parni sterilizator ZA STEKLENIČKE  _635_2022 do najkasneje 26.10.2022.do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril.dipl.ekon