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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 635-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Električni sterilizator parni & sušilec  za stekleničke (premium  - kot npr Avent SCF293)            1 kom

Zahteve:
· Električni sterilizator
· Električni sterilizator parni & sušilec 
· uniči 99,9% bakterij brez kemikalij,
· sterilizacija v 10 minutah,
· sterilizira in posuši v 40 minutah,
· za do 6 stekleničk,
· prilagodljiva dimenzija (majhna, srednja ali velika),
· sterilno do 24 ur.


Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ ELEKTRIČNI PARNI STERILIZATOR ZA STEKLENIČKE  _635_2022 do najkasneje 26.10.2022.do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
                                                                                            Vanja Herman Gril.dipl.ekon
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                                                                                OBLAKOVA ULICA 5   3000 CELJE       tel: (03) 42 33 000   fax : (03) 42 33 757                                                                                                                                                                                                                           Postopek:  635 - 20 22 - SP/ VH                                                                                                                                                                                    POVABILO K ODDAJI PONUDBE      Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili  ponudnikom za izdelavo ponudbe za     E lektrični  sterilizator parni &   suši lec    za stekleničke  (premium   -   kot npr Avent  SCF 29 3 )              1  kom     Zahteve:      Električni sterilizator      Električni sterilizator parni & sušilec       uniči 99,9% bakterij brez kemikalij,      steri lizacija v 10 minutah,      sterilizira in posuši v 40 minutah,      za do 6 stekleničk,      prilagodljiva dimenzija (majhna, srednja ali velika),      sterilno do 24 ur.       Splošne zahteve:     -   Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo  informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor  bomo prejeli odobritev s strani  pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične  zahteve.   -   Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano  vrednost.     -   Rok za plačilo je  3 0 dni od prejema računa   -   Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje  tehničnih zahtev.     Kontaktna oseba s strani naročnika ;     -   Stanislava Pahole Hočevar , dipl.ekon.,   tel.št . 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska  pošta  stanislava.pahole @sb - celje.si .       Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte    Nabava1@sb - celje.si   z oznako EN_  ELEKTRIČNI PARNI STERILIZATOR   ZA STEKLENIČKE     _ 635 _20 22   do najkasneje  2 6 .10.2022 . do 12 ure .    

