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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 636-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VODILO ZA ULTRAZVOČNO VODENO BIOPSIJO            1 kom

Zahteve:
· Kot npr vodilo za iglo JSM197, biopsy guide L4-15
· Visoko kakovostno medicinsko nerjaveče jeklo,
· Nastavljivi kot: 40 in 60 stopinj
· Širina igle: 11-23G
· Dolžina vodilnega kanala: 3.5cm


Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_636_2022_ VODILO ZA ULTRAZVOČNO VODENO BIOPSIJO  _do najkasneje 27.10.2022.do 12 ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
                                                                                            Vanja Herman Gril.dipl.ekon





10


postopek:  SP/VH



image1.png
Cg Splosna bolnisnica Celje





 


 


 


                                                                       


 


OBLAKOVA ULICA 5


 


3000 CELJE    


 


tel: (03) 42 33 000


 


fax


: (03) 42 33 757                                                                                                             


               


 


 


                   


                                                                    


Postopek: 


63


6


-


20


22


-


SP/


VH


 


                                                                                                                             


                                         


    


 


 


POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


 


 


Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili 


ponudnikom za izdelavo ponudbe za


 


 


VODILO ZA ULTRAZVOČNO VODENO BIOPSIJO


            


1 


kom


 


 


Zahteve:


 


Ř


 


K


ot npr vodilo za iglo JSM197, 


biopsy guide


 


L4


-


15


 


Ř


 


V


isoko kakovostno medicinsko nerjaveče jeklo,


 


Ř


 


N


astavljivi 


kot


: 40 in 60 stopinj


 


Ř


 


Š


irina 


igle


: 11


-


23G


 


Ř


 


D


olžina 


vodilnega kanala


: 3.5cm


 


 


 


Splošne zahteve:


 


 


-


 


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  


strani naročnika. Ponudbe zbiramo 


informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani 


pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične 


zahteve.


 


-


 


Cena mora vsebovati vse 


stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano 


vrednost.


 


 


-


 


Rok za plačilo je 


3


0 dni od prejema računa


 


-


 


Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje 


tehničnih zahtev.


 


 


Kontaktna oseba s strani naročni


ka ;


 


 


-


 


Stanislava Pahole Hočevar


, dipl.ekon.,


 


tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska 


pošta 


stanislava.pahole


@sb


-


celje.si


.


 


 


 


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 


 


Nabava1@sb


-


celje.si


 


z oznako EN_


636_2022_


 


VODIL


O ZA ULTRAZVOČNO 


VODENO BIOPSIJO


 


 


_


do 


najkasneje 


2


7


.10.2022


.do 12 ure


.


 


 


Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  


potrošnega materiala in storitev


 


                                                                                            


Vanja Herman Gril.dipl.ekon


 


 


 




                                                                                OBLAKOVA ULICA 5   3000 CELJE       tel: (03) 42 33 000   fax : (03) 42 33 757                                                                                                                                                                                                                           Postopek:  63 6 - 20 22 - SP/ VH                                                                                                                                                                                    POVABILO K ODDAJI PONUDBE      Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili  ponudnikom za izdelavo ponudbe za     VODILO ZA ULTRAZVOČNO VODENO BIOPSIJO              1  kom     Zahteve:      K ot npr vodilo za iglo JSM197,  biopsy guide   L4 - 15      V isoko kakovostno medicinsko nerjaveče jeklo,      N astavljivi  kot : 40 in 60 stopinj      Š irina  igle : 11 - 23G      D olžina  vodilnega kanala : 3.5cm       Splošne zahteve:     -   Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila   strani naročnika. Ponudbe zbiramo  informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani  pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične  zahteve.   -   Cena mora vsebovati vse  stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano  vrednost.     -   Rok za plačilo je  3 0 dni od prejema računa   -   Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje  tehničnih zahtev.     Kontaktna oseba s strani naročni ka ;     -   Stanislava Pahole Hočevar , dipl.ekon.,   tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska  pošta  stanislava.pahole @sb - celje.si .       Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte    Nabava1@sb - celje.si   z oznako EN_ 636_2022_   VODIL O ZA ULTRAZVOČNO  VODENO BIOPSIJO     _ do  najkasneje  2 7 .10.2022 .do 12 ure .     Vodja službe za nabavo medicinske opreme,   potrošnega materiala in storitev                                                                                                Vanja Herman Gril.dipl.ekon      

