## PARKIRNA AVTOMATIKA
POZ. | PARKIRNA AVTOMATIKA | ENOTA | KOL | EUR/ENOTO | SKUPAJ EUR
1 | Elektromehanska zapornica z montažo, z do 3 m dolgim drogom, temeljno ploščo, fotocelico, vgrajen opozorilni semafor (rdeča/zelena) čas odpiranja droga cca. 1 sekunda pri drogu dolžine do 3m. | kos | 2 |  | 0
2 | Dvokanalni detektor kovine, z montažo. | kos | 2 |  | 0
3 | Izdelava najavnih ali varnostnih talnih zank. | kos | 0 | OBSTOJEČE
4 | VSTOPNI PARKIRNI AVTOMAT - z montažo. Podajalnik parkirnih kartic z LCD displejem s prikazom obvestil, s procesorsko enoto, termostatsko reguliranim grelnikom. Možno delovanje v "Online" ali "Offline" načinu delovanja. Kapaciteta zalogovnika za vsaj 500 prehodov. Omogoča branje abonentskih kartic. Parkomat v kombinaciji z GSM domofonom pošlje sporočilo operaterju o nizkem stanju zaloge kartic v vstopnem parkomatu. | kos | 1 |  | 0
5 | IZSTOPNI PARKIRNI AVTOMAT - z montažo. Sprejemnik parkirnih kartic z, LCD displejem s prikazom obvestil, s procesorsko enoto, termostatsko reguliranim grelnikom. Možno je obratovanje v "Online" ali "Offline" načinu delovanja. Omogoča branje abonentskih kartic. | kos | 1 |  | 0
6 | Plastične Mifare parkirne kartice za urne obiskovalce, za večkratno uporabo, bele, potiskane z logotipom naročnika. | kos | 800 |  | 0
7 | AVTOMATSKA BLAGAJNA - z montažo. Kovinsko ohišje z napisom "Blagajna", procesorsko enoto, tiskalnikom računov, standardno programsko podporo, s popolnim davčnim potrjevanjem računov, s sprejemanjem bankovcev in kovancev, z montažo. Omogoča vračanje kovancev in ene nominacije bankovcev (npr. 5,00 EUR do 30 kosov) ter recikliranje kovancev v zalogovniku. večjezična podpora (4 jeziki), barvni PCH 17" Vsebuje LCD pen frame monitor in sistem za obravnavanje izgubljenih kartic in nabavo ter podaljševanje abonentskih kartic. Ohišje blagajne je tehnično varovano z možnostjo nadgradnje z dodatnimi funcijami… | kos | 1 |  | 0
8 | Nadgradnja avtomatske blagajne z možnostjo plačila z "debetno" ali "kreditno" kartico preko POS terminala, z montažo. | kos | 1 |  | 0
9 | Domofonski sistem GSM, z montažo. | kos | 3 |  | 0
10 | Kontrolna enota za štetje vozil, z montažo. | kos | 1 |  | 0
11 | LED Semaforska glava Rdeča & Zelena (premer glave 120 mm). Napajanje 18-38 Vdc, z montažo. | kos | 1 |  | 0
12 | Kontrolna enota za semafor, z montažo. | kos | 1 |  | 0
13 | Kabelske instalacije, instalacijski kanali, instalacijske cevi | m | 500 |  | 0
14 | Drobni nespecificirani potrošni material | kpl | 1 |  | 0
15 | Parametriranje, programiranje in predaja sistema | kos | 1 |  | 0
16 | Solanje za delo s sistemom | kos | 1 |  | 0
17 | Mesečni strošek vzdrževanja za obdobje 5 let | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0