###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 653-2022-SDK/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

| 07.01.07.01.063 | URGENTNI SET ZA KRIKOTIRODOTOMIJO- sterilni set za enkratno uporabo, ki vsebuje vse potrebne pripomočke za urgentno krikotomijo: 6,0 mm velika trehealna kanila, ki vsebuje dilatator in iglo za hitro vstavitev. Igla naj ima varnostno vzmet in indikator. Kanila nam mora omogočiti, da bolnika lahko ventiliramo z ventilatorjem.Set vsebuje skalpel, 10 ml brizgo, iglo z varnostnim vzetenjem in indikatorjem položaja igle, dilatator, kanilo z mešičkom, gel za lubrifikacijo, trak za fiksacijo kanile, nit in iglo za šivanje, filter za kanilo. | 2 | KOS |
| --- | --- | --- | --- |

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Sandra Drljić Kopranović, tel. št. 03 423 31 25, mobi: 070/579-049, elektronska pošta: sandra.drljic-kopranovic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_653_2022_URGENTNI SET ZA  KRIKOTIRODOTOMIJO do najkasneje 08.11.2022 do 10. ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril dipl. ekon.