OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

28.10.2024                                                                           Postopek:EN 665_SJ/VH_ _

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev:

VZDRŽEVANJE CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje za 3 mesece

Splošno

Predmet povabila je vzdrževanje opreme, ki sestavlja Centralno nadzorni sistem v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju CNS) – strojna oprema, računalniška oprema, programska oprema in komunikacije, ter pomoč lokalnim vzdrževalcem pri hitrem odkrivanju, diagnostiki in odpravljanju napak na nadzorovani tehnološki opremi. Izvajalec mora vzdrževati  opremo na naslednji način:

1. Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje vključuje preventivne preglede, preizkuse, servise in izvedbo vseh nadgradenj, ki jih omogočajo proizvajalci v smislu zagotavljanja večje varnosti in zanesljivosti delovanja ter daljinski nadzor. Zamenjana strojna oprema ostane v lasti naročnika. S preventivnim vzdrževanjem se zagotovi tudi nemoteno delovanje opreme, preventivna diagnostika napak, ki bi lahko pripeljale do večjih okvar, hitra diagnostika morebitnih napak ter najkrajše možne roke dobave rezervnih delov in njihovo montažo. Termin vzdrževanja je usklajen med  strankama. Predvidoma se izvaja  ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 6.00 in 17.00 uro, izjemoma v kolikor ni izvedljivo drugače se servisno vzdrževanje izvaja tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).

Vgrajeni material se zaračuna posebej po prejeti ponudbi in izdani naročilnici.

I. Splošno:

1. redni pregledi, kateri morajo zagotavljati funkcionalnost in nemoteno delovanje celotnega sistema in vzdrževanje krmilne opreme (kontrola in odprava programskih napak, pomanjkljivosti, manjkajočih podatkov,…) z izdajo mesečnega poročila izvedenih del.

2. izpihovanje prahu iz notranjosti naprav (krmilniki, računalniki, druge opreme, ki je vezana na CNS sistem)

3. predlog zamenjave okvarjenih ali dotrajanih delov, ugotovljenih na podlagi preventivnih pregledov (vključiti v mesečno poročilo) z oceno vrednosti predvidenih del (stroški dela ter materiala)

II. nadgrajevanje programske opreme v okviru obstoječih licenc (po potrebi)

1. nadgradnja programov

2. nadgradnja varnostnih popravkov

3. nadgradnja gonilnikov

4. zagotavljanje rezervne kopije zadnje verzije programa na ločenem disku in možnost restavriranja v primeru nenadne odpovedi obeh diskov nadzornega računalnika

5. zagotavljanje vzdrževanja arhiva in rezervne kopije programske opreme v skladu s tehničnimi smernicami za graditev za zdravstvene stavbe (TSG-12640-002:2021).

III. popravilo na klic oz. popravilo okvar

1. diagnostika in odprava okvar na mestu

2. daljinska diagnostika preko interneta, kadar je to mogoče

3. pomoč vzdrževalnemu osebju SBC pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ugotovljenih s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki so navedeni  v seznamu oz. v priloženi shemi.

4. svetovanje in priprava podatkov iz baze podatkov CNS za naročnika (svetovanje preko telefona, maila, tabele, grafi,…)

5. pomoč pri naročilu in zamenjavi  inteligentne senzorike in aktuatorjev ter pomoč pri iskanju kompatibilnih, nadomestnih rešitev zaradi  nedobavljivosti zastarelih komponent.

6. Vzdrževanje in nadgradnja PC in SMS alarmiranja

2. Kurativno vzdrževanje – ne sodi v pavšal

Kurativno vzdrževanje oz. popravilo okvar pomeni odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi opreme, oziroma napak v krmiljenju, regulaciji in nadzoru izven garancijskega roka in niso predmet preventivnega vzdrževanja.

Sem sodijo naslednja dela oziroma storitve:

1. diagnostika in odprava okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

2. popravilo na klic oz. popravilo okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

3. pomoč vzdrževalnemu osebju SB Celje pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ki smo jih ugotovili s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki niso navedeni  v seznamu oz. je napake posledica nekega drugega vpliva kot npr. dodatne dograditve opreme v mrežo CNS, nadgradnja zaradi nabave nove opreme, napaka katera nastane kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

5. analize, študije po naročilu naročnika

6. priprava tehničnih in tehnoloških rešitev po naročilu naročnika

8. energetske študije in analize po naročilu naročnika

Vsa dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času od 6.00 do 17.00 ure. Dela izven rednega delovnega časa lahko naroči oz. odobri samo pooblaščena oseba naročnika v primerih, ko gre za popolno odpoved ali večjih nepravilnosti delovanja in v nobenem primeru za preventivno vzdrževanje.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,

- izvajal storitve v okviru naročnikovih strokovnih zahtev,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- izvajal storitve v skladu z merili in drugimi dokumenti izvajalca, ki bi lahko vplivali na izvedbo obveznosti (npr. interpretacija zahtev standarda);

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;

- ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije,

- za opravljene storitve izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi fazami postopka.

- da bo naročniku v roku najkasneje 8 dni od prejema naročila predložil seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo, ki je predmet tega postopka. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- Izvajalec je  dolžan naročniku posredovati mesečno poročilo  o vseh preventivnih in korektivnih vzdrževalnih  posegih v preteklem mesecu  z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

.

Tehnična sposobnost ponudnika

Ponudnik ima na področju predmeta naročila reference za izvedbo naročila, ki jih je v zadnjih 3 (2021, 2022, 2023)  letih oddaje ponudbe izvedel oziroma izvaja za vsaj enega  naročnika s področja bolnišnične  vsaj 3  mesece neprekinjeno. Dokazilo OBR-7.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika.

Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi merila najnižje končne cene – skupne vrednosti v EUR z DDV.

Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_665_2024_Vzdrževanje CNS – Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje, za obdobje 3 mesecev

_do najkasneje 30.10.2024 do 12 ure

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Vanja Herman Gril, mag.manag. Vodja nabavne službe |
| --- | --- |

Priloga

- OBR-1

- OBR-2

- OBR-3

- OBR-4

- OBR-5 Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBR-6 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- OBR-7 Seznam referenc ponudnika

- OBR-8 Pogodba (vzorec)

- Seznam priključenih naprav v CNS

- Shema omrežja krmilnih sistemov CNS SBC

PONUDNIK

OBR-1

_______________________

_______________________

_______________________

PONUDBA

1. PODATKI PONUDNIKA

| Naziv oz. popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika |  |
| Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Pristojni davčni urad |  |

OBR-2

# OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

| SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV ZA VZDRŽEVANJE CNS |  |
| --- | --- |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

PODROBNI PREDRAČUN ŠT. ……………../…………………

Predmet javnega naročila: VZDRŽEVANJE CNS

| Postavka | Enota mere | Število enot mere - količina | DDV % | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV x količina | Vrednost v EUR z DDV x količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Preventivno vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mesečni pavšal za celotni sistem CNS – strojna oprema, računalniška oprema in programska oprema (krmilna avtomatika, nadzorni računalniki, nadzorne točke) - storitev vključuje stroške dela, potne stroške, stroške bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti skladno z točko | mesec | 3 |  |  |  |  |
| B. Kurativno vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kurativno vzdrževanje - ura vključuje stroške dela, potne stroške, stroške bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine. Naročilo materiala se izvede na podlagi vsakokratne ponudbe. | ura | 20 |  |  |  |  |
| Skupaj A+B v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |

Datum:______________________                           Žig in podpis:								                                _____________________

OBR-4

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »«  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              		 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-5

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo obveznosti

V zvezi z evidenčnim naročilom  »VZDRŽEVANJE CNS «, objavljenem na spletni strani  dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku najkasneje 8 dni od prejema pogodbe  izročili naročniku  menično izjavo z bianko menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo  obveznosti po izvedenem predmetnem postopku

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje evidenčnega naročila za predmet »VZDRŽEVANJE CNS«  nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po  EN številka pri naročniku ______________  brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (10 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: bianco menica

OBR-7

seznam referenc ponudnika

Ponudnik:

Seznam referenc ponudnika

Ponudnik ima na področju predmeta naročila reference za izvedbo naročila, ki jih je v zadnjih 3 (2021, 2022, 2023) letih oddaje ponudbe izvedel oziroma izvaja za vsaj enega naročnika s področja bolnišnične vsaj 3 mesece neprekinjeno. Dokazilo OBR-7.

Naziv naročnika Obdobje izvajanja storitev: . . do . . Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek: ; telefonska številka: ; elektronska pošta:

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

OBR-8

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Matična številka: 5064716000

Davčna številka: SI 42119022

ki ga zastopa direktor Dragan Kovačić

(v nadaljevanju besedila naročnik)

in

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

se  dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

za  vzdrževanje Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje za 3 mesece

l. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik izvedel postopek zbiranja ponudb po evidenčnem naročilu za izbiro izvajalca storitev za  vzdrževanje Centralno nadzornega sistema v Splošni bolnišnici Celje

- da je sestavni del pogodbe povabilo k oddaji ponudbe in ponudba izvajalca

- da je izvajalec registriran za opravljanje predmeta pogodbe

- da se pogodba sklepa za obdobje 3 mesecev.

ll. PREDMET  POGODBE

- člen

S predmetno pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita za vzdrževanje opreme, ki sestavlja Centralno nadzorni sistem v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju CNS) – strojna oprema, računalniška oprema, programska oprema in komunikacije, ter pomoč lokalnim vzdrževalcem pri hitrem odkrivanju, diagnostiki in odpravljanju napak na nadzorovani tehnološki opremi. Izvajalec mora vzdrževati vzdržuje opremo na naslednji način:

1. Preventivno vzdrževanje

Preventivno vzdrževanje vključuje preventivne preglede, preizkuse, servise in izvedbo vseh nadgradenj, ki jih omogočajo proizvajalci v smislu zagotavljanja večje varnosti in zanesljivosti delovanja ter daljinski nadzor.  Zamenjana strojna oprema ostane v lasti naročnika. S preventivnim vzdrževanjem se zagotovi tudi nemoteno delovanje opreme, preventivna diagnostika napak, ki bi lahko pripeljale do večjih okvar, hitra diagnostika morebitnih napak ter najkrajše možne roke dobave rezervnih delov in njihovo montažo. Termin vzdrževanja je usklajen med  strankama. Predvidoma se izvaja  ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 6.00 in 17.00 uro, izjemoma v kolikor ni izvedljivo drugače se servisno vzdrževanje izvaja tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).

Vgrajeni material se zaračuna posebej po prejeti ponudbi in izdani naročilnici. Naročnik ima pravico, da po prejemu ponudbe preveri ponudbene cene na trgu za material. V kolikor ugotovi, da je cena na trgu za primerljiv in primeren izdelek nižja pozove izvajalca k znižanju ponudbe. V kolikor izvajalec ponudbe ne zniža, naroči material naročnik na trgu, izvajalec pa ga mora v okviru preventivnega vzdrževanja vgraditi.

Preventivno vzdrževanje obsega:

1. redni pregledi, kateri morajo zagotavljati funkcionalnost in nemoteno delovanje celotnega sistema in vzdrževanje krmilne opreme (kontrola in odprava programskih napak, pomanjkljivosti, manjkajočih podatkov,…) z izdajo mesečnega poročila izvedenih del.

2. izpihovanje prahu iz notranjosti naprav (krmilniki, računalniki, druge opreme, ki je vezana na CNS sistem)

3. predlog zamenjave okvarjenih ali dotrajanih delov, ugotovljenih na podlagi preventivnih pregledov (vključiti v mesečno poročilo) z oceno vrednosti predvidenih del (stroški dela ter materiala)

II. nadgrajevanje programske opreme v okviru obstoječih licenc (po potrebi)

1. nadgradnja programov

2. nadgradnja varnostnih popravkov

3. nadgradnja gonilnikov

4. zagotavljanje rezervne kopije zadnje verzije programa na ločenem disku in možnost restavriranja v primeru nenadne odpovedi obeh diskov nadzornega računalnika

5. zagotavljanje vzdrževanja arhiva in rezervne kopije programske opreme v skladu s tehničnimi smernicami za graditev za zdravstvene stavbe (TSG-12640-002:2021).

III. popravilo na klic oz. popravilo okvar

1. diagnostika in odprava okvar na mestu

2. daljinska diagnostika preko interneta, kadar je to mogoče

3. pomoč vzdrževalnemu osebju SBC pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ugotovljenih s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki so navedeni  v seznamu oz. v priloženi shemi.

4. svetovanje in priprava podatkov iz baze podatkov CNS za naročnika (svetovanje preko telefona, maila, tabele, grafi,…)

5. pomoč pri naročilu in zamenjavi  inteligentne senzorike in aktuatorjev ter pomoč pri iskanju kompatibilnih, nadomestnih rešitev zaradi  nedobavljivosti zastarelih komponent.

6. Vzdrževanje in nadgradnja PC in SMS alarmiranja

2. Kurativno vzdrževanje

Kurativno vzdrževanje oz. popravilo okvar pomeni odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi opreme, oziroma napak v krmiljenju, regulaciji in nadzoru izven garancijskega roka in niso predmet preventivnega vzdrževanja. Kurativno vzdrževanje se zaračunava po fiksni ceni na enoto mere- svetovalni uri, kot izhaja iz ponudbe izvajalca.

Sem sodijo naslednja dela oziroma storitve:

1. diagnostika in odprava okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

2. popravilo na klic oz. popravilo okvar na objektu, katere nastanejo kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva

3. pomoč vzdrževalnemu osebju SB Celje pri odpravljanju, lociranju in diagnosticiranju tehnoloških napak, ki smo jih ugotovili s pomočjo CNS sistema na nadzorovani opremi in procesih, ki niso navedeni  v seznamu oz. je napake posledica nekega drugega vpliva kot npr. dodatne dograditve opreme v mrežo CNS, napaka katera nastane kot posledica nekega drugega zunanjega dejavnika ali vpliva,…

5. analize, študije po naročilu naročnika

6. priprava tehničnih in tehnoloških rešitev po naročilu naročnika

8. energetske študije in analize po naročilu naročnika

Vsa dela se praviloma izvajajo v rednem delovnem času od 6.00 do 17.00 ure. Dela izven rednega delovnega časa lahko naroči oz. odobri samo pooblaščena oseba naročnika v primerih, ko gre za popolno odpoved ali večjih nepravilnosti delovanja in v nobenem primeru za preventivno vzdrževanje.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

-	izvajal storitve strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja,

-	izvajal storitve v okviru naročnikovih strokovnih zahtev,

-	izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

-	izvajal storitve v skladu z merili in drugimi dokumenti izvajalca, ki bi lahko vplivali na izvedbo obveznosti (npr. interpretacija zahtev standarda);

-	pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile oziroma onemogočile kakovostno in pravilno ter pravočasno izvedbo storitev, navedel razloge za zamudo ter predlagal alternativno rešitev oziroma korake za preprečitev škode;

-	pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;

-	ves čas izvajanja storitev spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz te povabilne dokumentacije,

-	za opravljene storitve izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi fazami postopka.

-	da bo naročniku v roku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe predložil seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo, ki je predmet tega postopka. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

Izvajalec je  dolžan naročniku posredovati mesečno poročilo  o vseh preventivnih in korektivnih vzdrževalnih  posegih v preteklem mesecu  z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

Izvajalec se zavezuje za čas trajanja pogodbe izvesti vse storitve v obsegu in na način, kot ga je določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe.

- člen

Naročnik storitev se zavezuje:

- redno in pravočasno posredovati izvajalcu v pisni obliki vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje vzdrževanja,

- vsa navodila izvajalcu podati pravočasno, tako, da je omogočena nemotena in kakovostna izvedba storitve. Predmetne informacije naročnik posreduje v pisni (elektronski) obliki,

- izvajalcu dostaviti druge akte in dokumentacijo potrebne za izvedbo storitev vzdrževanja,

- redno in pravočasno izpolnjevati vse finančne in druge obveznosti iz te pogodbe.

V. CENA IN NAČIN PLAČILA

- člen

Vrednost mesečnega pavšala za prevenitvno vzdrževanje znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

Vrednost svetovalne ure za storitve v okviru kurativnega vzdrževanja znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV.

Ponudbene cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Izvajalec bo naročniku opravljene storitve zaračunal enkrat (1) mesečno.

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in s tridesetdnevnim rokom plačila. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja, priloga računa pa je mesečno poročilo opravljenih storitev, ki mora vključevati opis storitev izvedenih v okviuru mesečnega pavšala ter opravljeno število ur storitev kurativnega vzdrževanja z opisom storitev.

Naročnik bo račun poravnal na transakcijski račun izvajalca v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

V primeru, da vsebina računa ni ustrezna, da računu ne bodo priložene zahtevane priloge ali le-te ne bodo izkazovale dejanskega stanja izvedenih storitev, bo naročnik izstavljeni račun v celoti zavrnil.

V primeru zamude s plačilom posameznega računa lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru utemeljene reklamacije računa s strani naročnika izvajalec ni upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Vse informacije, ki jih pridobi ali izve izvajalec ob izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z izvajanjem pogodbe se štejejo za poslovno skrivnost.

Izvajalec in morebitni njegov podizvajalec je dolžan med in po prenehanju te pogodbe varovati tudi vse ostale zaupne informacije in podatke, ki jih je pridobil med izvrševanjem te pogodbe in jih ne sme razkriti tretjim osebam, bodisi fizični osebi, podjetju, združenju, družbi ali kateremu koli drugemu subjektu iz kakršnegakoli razloga ali namena.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalec informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, brez pisnega dovoljenja naročnika posreduje tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso, zaradi tega nastalo škodo.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi in osebnimi podatki ter podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, in da morajo pri delu z njimi ravnati z največja mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da delavec ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ali če je ravnal, ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Obveznost varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena.

VII. KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba JE sklenjena za določen čas za obdobje  3 mesecev.

Pogodbeni stranki v skladu z določbo 1. in 2. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) ) soglašata, da je v primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodba preneha veljati z iztekom časa oziroma v primeru pisne odpovedi s strani naročnika, z enomesečnim odpovednim rokom.

- člen

Kontaktne osebe

Skrbniki pogodbe

Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem te pogodbe so zadolženi naslednji skrbniki:

- za naročnika:

- za izvajalca:

Za spremembo skrbnika pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

- člen

Naročnik se lahko zaradi morebitnih vprašanj, pojasnil, sprememb pogodbe ali morebitnih pritožb na postopke vseh udeležencev izvajanja storitev po tej pogodbi obrne na kontaktno osebo izvajalca.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki opravita na osnovi pisnega soglasja obeh pogodbenih strank, v obliki aneksa k pogodbi.

- člen

Odpoved pogodbe

V primeru bistvenih kršitev določil te pogodbe, lahko obe pogodbeni stranki odstopita od pogodbe s pisno obrazložitvijo, brez odpovednega roka.

Bistvena kršitev pogodbe nastopi ob neizvajanju storitev ali neplačilu opravljenih storitev, kljub pisnemu opozorilu druge pogodbene stranke.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe pogodbene stranke rešujejo sporazumno. V kolikor se stranke ne sporazumejo, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju.

- člen

Predmetna pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po en izvod.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |